DIRECTION RESEAU

Fiches de collecte de renseignements pour une étude détaillée dans le cadre du raccordement d'une installation photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au Réseau Public de Distribution BT géré par le Distributeur EDF

Identification : Référentiel technique - FOR-RES_28E

Version : V3

## RESUME/AVERTISSEMENT

Ce document précise les différentes fiches techniques à remplir par un demandeur dans le cadre d’une demande de raccordement d'une installation photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à 36 kVA au Réseau Public de Distribution BT géré par le Distributeur EDF.

1.1

# Fiche A1 : DONNEES GENERALES DU PROJET

DEMANDEUR :

| Nom du demandeur (société ou particulier) | ### DUPONT ( particulier ) |
| --- | --- |
| SIREN (pour les entreprises) |  |
| Nom de l’agence |  |
| Adresse | 1, place de l’environnement |
| Code Postal – Ville-Pays | 74100 Annemasse FRANCE |
| Interlocuteur (Nom, Prénom) | PUPONT Jean |
| Téléphone Fax e-mail |  |

| Le demandeur agit : ### Pour sont propre compte |  Pour son propre compte  En tant que mandataire du propriétaire de l’installation désigné ci-après (joindre la copie du mandat signé des 2 parties) |
| --- | --- |

CERTIFICATION DES DONNEES

| Date :01/06/06 | Nom – Prénom du Demandeur : ### PUPONT Jean Signature : |
| --- | --- |

PROPRIETAIRE DE L’INSTALLATION (si différent du demandeur):

| Nom du propriétaire (société ou particulier) ### Particulier | Nom – Prénom du Demandeur : ### PUPONT Jean Signature : |
| --- | --- |
| Adresse | 1, place de l’environnement |
| Code Postal – Ville-Pays | 74100 Annemasse FRANCE |
| Téléphone Fax e-mail |  |

# SITE DE PRODUCTION

| Nom1 | ### DUPONT |
| --- | --- |
| SIRET (pour les entreprises) |  |
| Adresse | 1, place de l’environnement |
| Code Postal – Ville | 74100 Annemasse FRANCE |

| Date prévisible de mise en service | 01/10/06 |
| --- | --- |

| Référence du contrat de fourniture ou du contrat unique pour l’accès en soutirage2 DUPONT | N° de contrat : 18515 247 241 042 457 Puissance souscrite :……15 kW………. kVA |
| --- | --- |

1 Nom du site ou à défaut, Nom du demandeur

2 A défaut de référence contractuelle, il s'agit de la référence client indiquée sur vos factures d'électricité

Paraphe du Demandeur : ……………………..

## Fiche B : CARACTERISTIQUES DU SITE

CARACTERISTIQUES DU SITE :

| Puissance de production maximale injectée3 | KVA4 |
| --- | --- |

| Description des panneaux photovoltaïques à installer | Surface prévue : 14 m2 Puissance de production totale : ……1650……W crête |
| --- | --- |
| Schéma de l’installation) | A fournir obligatoirement pour toutes les installations utilisant plusieurs onduleurs et / ou pour les installations équipées de batterie de stockage Référence du document 5: |
| Type de raccordement au réseau |  Monophasé  Triphasé |

| Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Marque :Photowatt Type : Puis. nominale:1650 W Mono  Tri  Nombre : 10 | Marque : Type : Puis. nominale : W Mono  Tri  Nombre : | Marque : Type : Puis. nominale : W Mono  Tri  Nombre : | Marque : Type : Puis. nominale : W Mono  Tri  Nombre : |

| Type 1 | Type 2 |  |  |  | Type 3 | Type 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harmoniques : Joindre une fiche fournie par le constructeur précisant le respect des émissions harmoniques en courant, rang par rang, jusqu'au rang 40 et la preuve de la conformité à la CEI considérée 6:: CEI 61000-3-2 pour les appareils de moins de 16A par phase CEI 61000-3-4 pour les appareils de plus de 16A par phase CEI 61000-3-12 pour les appareils de moins de 75 A par phase |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf du document5 : |  | Réf du document5 : |  | Réf du document5 : |  | Réf du document5 : |  |
| Protection de découplage : La protection de découplage est obligatoire en application de l’article 12 de l’arrêté du 17 mars 2003. Elle peut être intégrée à l’onduleur si celui ci est conforme à la norme DIN VDE 0126 pour une puissance inférieure ou égale à 4,6 kVA avec un raccordement monophasé ou indépendante dans le cas contraire. Dans ce cas elle sera de type B.1. |  |  |  |  |  |  |  |
| Oui Joindre la preuve de conformité DIN VDE 01266 Réf du document4 : Non 7 |  |  | Oui Joindre la preuve de conformité DIN VDE 01266 Réf du document4 : Non 7 |  | Oui Joindre la preuve de conformité DIN VDE 01266 Réf du document4 : Non 7 |  | Oui Joindre la preuve de conformité DIN VDE 01266 Réf du document4 : Non 7 |

| Existence d’un stockage d’énergie Si oui, l’installation est-elle équipée d’un dispositif de stockage de l‘énergie par batteries | Oui NON Nombre de batteries :……………………….. Capacité totale de stockage : ……………. kWh |
| --- | --- |

3 Cette puissance est égale au minimum entre la somme des puissances maximales des onduleurs et la somme des puissances crête des panneaux photovoltaïques

4 kVA=kW car injection à cos (phi)=1

5 Préciser le nom du document qui sera fourni avec le dossier

6 La preuve de conformité devra être fournie à l’approbation préalable du Distributeur au moyen de la Déclaration de conformité du fournisseur concernant

chacun des appareils mis en oeuvre, rédigée suivant la trame au format de la norme NF EN ISO/CEI 17050-1

7 Vous devez alors équiper l’installation d’une protection de découplage de type B.1

Paraphe du Demandeur : ……………………..