BTS

SN

opEC

TP

E5

RESEAUX & INFRASTRUCTURES INSTALLATION CONFIGURATION DU SYSTEME SIPASS ENTRO

# I. OBJECTIF ET SAVOIR-FAIRE

Le but de ce TP est de mettre en ouvre le système SiPass Entro.

Pour ce faire il faudra installer les logiciels sur le PC Administrateur et câbler deux gestionnaires de portes.

Il faudra ensuite effectuer la configuration correspondant aux demandes du client et effectuer la procédure de recette.

SF66. Analyser la documentation d'installation de l'équipement.

SF67. Établir puis préparer un plan d'action.

SF69. Exécuter la procédure d’installation de l’équipement.

SF70. Exécuter les mesures et tests appropriés.

SF71. Vérifier la conformité du fonctionnement.

# II. MISE EN SITUATION

Vous êtes le technicien chargé d’installer le système de contrôle d’accès SiPass Entro chez un client.

Le Cahier des Charges et donné pages 2et 3.

Pour cela vous disposez des matériels à installer, des documentations techniques et du petit outillage nécessaire pour effectuer le câblage de ces matériels.

# III. LIAISONS ELECTRIQUES

A partir des documents techniques fournis, compléter les schémas de connexions donnés page 4 (voir documentation DC12).

Remarque : l’autorisation d’ouverture des portes se fera par application d’une tension de 12 V, ce qui correspond à une serrure électrique simple.

Faire apparaitre les liaisons électriques entre le PC Administrateur, le concentrateur de portes (SR34i) et les gestionnaires de portes (DC12) sur le schéma d’interconnexions donné page 5.

Remarque : lorsque des câbles sont utilisés indiquer la couleur de ceux-ci et ce que transportent leurs conducteurs.

# IV. CABLAGE ET CONFIGURATION MATERIELLE

IV.1. CABLAGE DES GESTIONNAIRES DE PORTES

Le câblage des gestionnaires de portes (DC12) n’est pas terminé.

A partir du schéma d’interconnexions donné page 4 compléter le câblage des portes n°1 à n°3.

Faire vérifier celui-ci par le professeur.

IV.2. CONFIG. MATERIELLE DES GESTIONNAIRES DE PORTES

Pour chaque gestionnaire de porte placer les cavaliers pour un fonctionnement correct (adresse, etc) d’après le Cahier des Charges.

IV.3. CONFIG. MATERIELLE DU CONCENTRATEUR DE PORTES

D’après la documentation technique Configurer les paramètres réseau du SR34i d’après le Cahier des Charges (voir chapitre 9, document installation) ainsi que son adresse SiPass Entro (roues codeuses).

# V. INSTALLATION DU LOGICIEL SIPASS ENTRO

Installer le logiciel à partir du répertoire SiPass Entro placé sur le bureau en suivant la documentation constructeur (chapitre 10, document installation).

Remarque : A chaque lancement d’un des programmes il sera demandé un nom d’utilisateur et un mot de passe/ Ils sont : bewa   et pass.

# VI. RECONNAISSANCE MATERIELLE DE L’INSTALLATION

A l’aide de la documentation constructeur, paramétrer le matériel de l’installation d’après le Cahier des Charges en lançant le programme SiPass Entro/Programme d’Installation qu menu Windows.

Remarque : une fois le logiciel lancé patienter quelques minutes (Les deux voyants doivent être au vert). Il s’établi un dialogue entre le PC Administrateur et le SR34i. Celui-ci va découvrir les portes connectées, il ne reste plus qu’à paramétrer celles-ci. Ne pas tenter d’en ajouter manuellement.

Remarque : il peut être utile de vérifier la date et l’heure du système SiPass Entro.

# VII. PARAMETRAGE DES AUTORISATIONS D’ACCES

Effecteur le paramétrage des autorisations d’accès d’après le Cahier des Charges en vous aidant des documentations techniques.

# VIII. RECETTE

La recette a pour but de vérifier le bon fonctionnement de l’installation.

Indiquer pour chaque cas si l’ouverture de porte est possible et si elle l’est réellement. Mettre une croix dans la colonne OK ou NO OK du tableau donné page 6.

Conclure en indiquant si l’installation est conforme au Cahier des Charges donné par le client.

Remarque : il peut être utile de changer l’heure et/ou la date.

# IX. PLAN D’ACTION

Les différentes actions sont listées dans le désordre ci-contre. Proposer un plan d’action en indiquant dans quel ordre logique doivent être faites ses actions (lister les n°).

Remarque : il est possible par moment d’effectuer plusieurs actions simultanément.

CAHIER DES CHARGES

MATERIEL

PLANNING

GROUPES

PORTES

PERSONNES