## Feuil1
......... | Rentabilité d'un détecteur de présence ou d'une minuterie
Encodez votre propre situation dans les cases bleues
Nom du projet
Horaire de fonctionnement actuel
|  | L'éclairage est allumé pendant |  | 10 | h/jour | de 7 à 22h
|  |  |  | 0 | h/jour | de 22 à 7h
|  |  |  | 250 | jours/an
Fréquentation actuelle
|  | Durée d'occupation du bâtiment |  | 8 | h/jour
|  |  |  | 250 | jours/an
Fréquentation diurne régulière (souvent basée sur un horaire)
|  | Durée d'une présence |  | 10
|  | Intervalle entre 2 entrées |  | 2
Fréquentation diurne occasionnelle (que se passe-t-il le reste du temps?)
|  | Durée d'une présence |  | 1
|  | Intervalle entre 2 entrées |  | 10
Fréquentation nocturne (gardiennage)
|  | Durée d'une présence |  | 0
|  | Intervalle entre 2 entrées |  | 0
Type d'éclairage
Type de lampe
Type de ballast
|  | Puissance d'une lampe |  | 36 | W
|  | Nombre de lampes |  | 20 | lampes
|  | Prix brut d'une lampe |  | 3.48 | €/lampe
|  | Prix net HTVA d'une lampe par défaut |  | 3.4775 | €/lampe
Coût de la main d'œuvre pour le
|  | remplacement des lampes |  | 2 | €/lampe
|  | valeur de référence par défaut |  | 2 | €/lampe
Investissement
|  | Coût d'un détecteur de présence ou d'une minuterie |  | 150 | € (placement compris)
|  | Nombre de détecteurs ou minuteries nécessaires |  | 3 | détecteurs/minuteries
|  | Temporisation prévue avant extinction |  | 2 | minutes
Prix de l'énergie
|  | Prix du kWh de jour |  | 0.065 | €/kWhp
|  | Prix du kWh de nuit |  | 0.04 | €/kWhc
(si vous ne connaissez pas le prix que vous payez par kWh, vous pouvez l'estimer grâce
aux informations reprises dans la théorie "coût moyen du kWh électrique économisé")
Bilan économique
|  |  |  | Situation actuelle |  | Situation future
| Temps de fonctionnement |  |  | 2500 | h/an | 750
| Durée de vie des lampes |  |  | 16000 | h | 12000
| Coût de remplacement des lampes |  |  | 17.125 | €/an | 6.85
| Consommation annuelle |  |  | 1800 | kWh/an | 540
| Facture annuelle |  |  | 134.125 | €/an | 41.95
| Economie |  |  | 92.175 | €/an
| Temps de retour |  |  | 4.882 | ans
| Pour enregistrer vos données dans |  |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer

## Feuil2
fréquentation actuelle
[5 empty] | occupation |  | présence (h) | intervalle (h) | total/jour
minutes |  | cellule liée |  |  | régulière journalière |  | 0.16667 | 2 | 0.8 | h/j
heures |  | 1 | 1 | 1 | aléatoire journalière |  | 0.016667 | 0.16667 | 2.2 | h/j
|  | 2 | 1 | 2 | nuit |  | 0 | 0 | 0 | h/j
[9 empty] | 3 | h/j
Type de lampe
Incandescentes |  | cellule liée | choix
Halogènes BT |  | 5 | Tubes fluorescents type 830/840
Halogènes HT
Tubes fluorescents standards
Tubes fluorescents type 830/840
Fluocompactes avec ballast incorporé
Fluocompactes sans ballast incorporé
Type de ballast
(aucun) |  |  | cellule liée | choix
Electromagnétiques |  |  | 4 | Electroniques avec préchauffage
Electroniques sans préchauffage
Electroniques avec préchauffage
Prix brut des lampes |  |  |  |  | Puissance en W
|  | pour toutes | BE | BC | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | 42 | 49 | 50 | 54 | 55 | 58 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 100 | 115 | 120 | 125 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500
Incandescentes |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ? | x | x | ? | x | x | x | x | ? | x | x | ? | x | x | x | x | x | 1.18 | x | x | x | x | x | x | 1.32 | x | x | 1.68 | ? | 1.68 | x | ? | x | x | 1.69 | 2.02 | x | ? | x | ?
Halogènes BT |  | 3.86 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Halogènes HT |  | 5.95 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Tubes fluorescents standards |  |  |  |  | ? | x | ? | x | ? | x | x | x | ? | ? | ? | x | 2.35 | ? | x | ? | ? | x | x | x | x | ? | ? |  | 2.35 | x | x | ? | x |  |  | x | x | 3.3 | x | ? | x | x | x | x | ? | x | x | ? | x | x | x | x | x | x
Tubes fluorescents type 830/840 |  |  |  |  | x | x | ? | x | ? | x | x | x | ? | ? | ? | ? | 5.26 | ? | ? | x | ? | ? | x | x | ? | ? | ? | ? | 5.35 | ? | ? | ? | x | ? | ? | ? | x | 6.58 | x | ? | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Fluocompactes avec ballast |  |  | 12.12 | 11.87 | x | ? | x | x | x | ? | x | ? | ? | x | ? | x | ? | ? | x | x | ? | x | ? | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Fluocompactes sans ballast |  |  |  |  | x | 3.55 | x | 3.55 | x | 3.55 | 6.99 | 3.59 | 7.59 | x | x | x | 8.4 | x | x | x | x | 8.15 | x | 9.25 | x | x | ? | x | 9.59 | x | x | 10.45 | ? | x | x | x | 10.45 | x | x | x | x | x | 13.65 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
Sodium haute pression |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23.5 | x | x | x | x | x | 24.26 | x | x | 39.57 | x | x | x | x | 42.23 | x | 42.13 | x | 44.68 | x
Mercure haute pression |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6.64 | x | x | x | x | x | x | x | 6.64 | x | x | x | 7.03 | x | x | x | 16.15 | x | 22.79 | x
Iodure métallique |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ? | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 58.6 | x | x | x | x | x | x | 56 | x | 58.66 | x
prix choisi | 5.35
durée de vie des lampes |  |  |  |  | temps d'allumage continu en heure
situation existante |  | 16000 | h |  | 10 | h
situation future |  | 12020.218 | h |  | 0.16667 | h |  |  |  | 13 | 345 | 224.25
[10 empty] | 18 | 360 | 234
[10 empty] | 26 | 415 | 269.75
[10 empty] | 24 | 360 | 234
[10 empty] | 36 | 360 | 234
[10 empty] | 5 | 165 | 107.25
[10 empty] | 7 | 165 | 107.25
[10 empty] | 9 | 165 | 107.25
[10 empty] | 11 | 165 | 107.25
SI(Feuil1!F14<10;SI(Feuil2!C11<4;SI(Feuil2!C11=1;1000;2000);SI(Feuil2!D22=4;SI(Feuil2!C4=1;(Feuil1!F14/60+Feuil1!F55/60)*406,09+11939;(Feuil1!F14+Feuil1!F55/60)*406,09+11939);SI(Feuil2!C4=1;
(Feuil1!F14/60+Feuil1!F55/60)*812,18+3878,2;(Feuil1!F14+Feuil1!F55/60)*812,18+3878,2)));SI(Feuil2!C11<4;SI(Feuil2!C11=1;1000;2000);SI(Feuil2!D22=4;16000;12000)))