## Feuil1
........... | Chiffrer l'économie réalisable grâce à un relighting
et l'investissement maximum admissible
Encodez votre propre situation dans les cases bleues
Nom du projet
Description du local
Type de local
|  | Eclairement recommandé |  | 400 | lux
300
|  | Durée de fonctionnement |  | 10 | h/jour
|  |  |  | 175 | jour/an
|  | Dimensions : | longueur | 12 | m
|  |  | largeur | 9 | m
Description de l'installation existante
Type de lampe
Type de ballast
|  | Nombre de luminaires |  | 15 | luminaires
|  | Nombre de lampes par luminaires |  | 2 | lampes/luminaire
|  | Puissance d'une lampe |  | 36 | W
|  | Coût du kWh |  | 0.8 | €/kWh
(si vous ne connaissez pas le prix que vous payez par kWh, vous pouvez l'estimer grâce
aux informations reprises dans la théorie "coût moyen du kWh électrique économisé")
|  |  |  | Situation existante |  | Objectif à atteindre
|  | Puissance totale installée |  | 1296 | W | 1080
|  | Puissance spécifique |  | 12 | W/m² | 10
|  | Coût énergétique |  | 1814.4 | €/an | 1512
|  | Economie annuelle |  |  | 302.4 | €/an
|  | Temps de retour admissible |  |  | 4 | ans
|  | Investissement maximum admissible |  |  | 1209.6 | €
Majorations éventuelles de l'investissement, pour tenir compte de :
Total
|  |  | la diminution des frais de maintenance | + | 36.288 | € | 1245.888
|  |  | la diminution des frais de climatisation | + | 399.168 | € | 1645.056
(Attention, l'économie réalisée grâce à la rénovation peut paraître négligeable. Il faut cependant
vérifier si les niveaux d'éclairement recommandés sont atteints avec l'installation existante.
Si tel n'est pas le cas, l'objectif est de rétablir le confort sans augmenter la puissance installée)
| Pour enregistrer vos données dans |  |  |  | Pour imprimer cette feuille sur votre
| un fichier "Excel", cliquez ici : |  |  |  | imprimante par défaut, cliquez ici :
Enregistrer sous ...
Imprimer

## Feuil2
type de local | éclairement |  | cellule liée | Choix |  | puissance spécifique
bureau | 500 |  | 4 | 300 | lux | 2.5
salle de réunion | 500 |  |  |  |  | 2.5
couloir | 150 |  |  |  |  | 3.5
classe | 300 |  |  |  |  | 2.5
archive | 200 |  |  |  |  | 2.5
sanitaire | 150 |  |  |  |  | 4.5
salle d'examen médical | 500 |  |  |  |  | 2.5
réfectoire | 200 |  |  |  |  | 2.5
cuisine | 500 |  |  |  |  | 2.5
atelier | 500 |  |  |  |  | 3
salle de sport (loisir) | 300 |  |  |  |  | 3
salle de sport (compétition) | 750 |  |  |  |  | 3
cellule liée
Nom des lampes |  | 4
Incandescente
Halogène
Tube fluorescent T12 standard
Tube fluorescent T8 standard
Tube fluorescent T8 type 840/830
Fluocompacte
Sodium HP standard
Sodium HP confort
Mercure HP
Halogénures métalliques
cellule liée
Type de ballast |  | 2
électromagnétique
électronique