| ## Chantier rénovation du Super U : Activité Condensateur | ##### Nature de la situation de formation : Formative Créée le 01/06/2017 |
| --- | --- |

| Description du contexte/Mise en situation professionnelle | Secteurs d'activité |
| --- | --- |
| Suite à un projet de changement d’enseigne, l’hypermarché « super U », a décidé de créer une galerie marchande composée de commerces indépendants, il désire par ailleurs fournir à ses clients un service de boulangerie et de pâtisserie traditionnelle de 232 m² intégré à sa surface de vente de 3500m². D’autre part le développement du service achat et l’augmentation du nombre d’employés a amené une refonte de ses bureaux et vestiaires, avec création d’une salle de réunion. | ☐ Réseaux ☐ Infrastructures ☐ Quartiers ☑ Bâtiments ☐ Industrie ☐ Systèmes énergétiques |

| Problématique professionnelle | Ressources, matériels et/ou logiciels utilisés |
| --- | --- |
| Votre entreprise est retenue pour réaliser la distribution en énergie de la nouvelle installation. Le dossier technique réalisé par votre bureau d’études préconise de maintenir le TGBT existant en y apportant quelques modifications. (Voir synoptique de l’installation électrique) :  Le départ « TD Bureaux et mail normal », passe d’une puissance de 101 à 207 kW (le cos total du départ passe alors à 0,88),  Création d’un départ pour la boulangerie pour 157 kW avec un cos=0,88.  Rajout d’une batterie de condensateur pour compenser la nouvelle puissance réactive. L’ensemble de la distribution électrique est réalisé soit par câbles, soit par canalisations préfabriquées de type Canalis. La distribution câblée est posée sur des chemins de câble perforés, placés dans le plafond technique. Le propriétaire du super U exige que le chantier soit organisé de tel sort que :  Le client ne soit pas gêné par les travaux,  Les intervenants respectent la propreté dans le supermarché,  Les intervenants respectent des règles de sécurité,  Les travaux soient réalisés dans les règles de l’art. | Notre plateau technique servira de support à la réalisation du chantier. Le schéma d’implantation du TGBT et des différents départs ainsi que les schémas électriques (dans le dossier 1) vous permet d’appréhender les activités de réalisation attendu. Le chantier du super U peut se décomposer en quatre activités : • Activité 1 : Installation du chemin de câble du départ « TD Bureaux et mail normal », • Activité 2 : Installation du canalis du départ « boulangerie », • Activité 3 : Modification dans le TGBT, • Activité 4 : livraison au client. Ce chantier sera réalisé par quatre équipiers. Un chef d’équipe désigné contribuera au bon déroulement du chantier, Il s’assurera de la présence des matériels électriques, outillages et équipements collectifs. Il organisera aussi la répartition des tâches entre les équipiers en fonction du planning sur le chantier. L’ensemble des intervenants assureront la réalisation technique de l’installation tout en respectant l’intégrité esthétique du chantier. |

Tâches professionnelles associées

T 1-1/TA 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple / prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser dans leur environnement

T 1-3=TA 1-2 : vérifier et compléter si besoin la liste des matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations

T 1-4 : répartir les tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants

T 2-1=TA 2-1 : organiser le poste de travail

T 2-2=TA 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

T 2-3=TA 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques

T 2-4 : gérer les activités de son équipe

Nom : …………. Prénom : ………….. (1MELEC)

| Compétence(s) visée(s) | A | NE | ▁ | ▃ | ▆ | ▉ | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1-CO1 Analyser les conditions de l'opération et son contexte |  |  |  |  |  |  |  |
| Les interactions avec les autres intervenants sont repérées - Les interactions avec les autres intervenants présents sur le chantier sont identifiées |  |  |  |  |  |  |  |
| C2-CO2 Organiser l'opération dans son contexte |  |  |  |  |  |  |  |
| Le bon d'approvisionnement ou bon de commande est complété - Le dossier des opérations (schémas, matériels, équipements et outillages, choix de matériels éco-construits …) est constitué et complet |  |  |  |  |  |  |  |
| Les contraintes propres au poste de travail y compris environnementales sont prises en compte |  |  |  |  |  |  |  |
| C4-CO3 Réaliser une installation de manière éco-responsable |  |  |  |  |  |  |  |
| Les matériels sont posés conformément aux prescriptions et règles de l'art - Les matériels électriques sont posés conformément aux prescriptions et aux règles de l’art. - Les règles de sécurité sont respectées |  |  |  |  |  |  |  |
| Les câblages et les raccordements sont réalisés conformément aux prescriptions et règles de l'art - Les câblages et les raccordements sont conformes aux prescriptions et aux normes en vigueur, dans le respect des règles de l'art |  |  |  |  |  |  |  |
| C11 Compléter les documents liés aux opérations |  |  |  |  |  |  |  |
| Les documents à compléter sont identifiés - Le dossier des opérations (schémas, matériels, équipements et outillages, choix de matériels éco-construits …) est constitué et complet |  |  |  |  |  |  |  |
| C12-CO8 Communiquer entre professionnels sur l'opération |  |  |  |  |  |  |  |
| Les informations nécessaires à la communication (les contraintes des autres intervenants, les aléas rencontrés, les consignes de la hiérarchie, la préparation de la réunion de chantier ...) sont identifiées - La répartition des activités entre les équipiers électriciens est optimisée |  |  |  |  |  |  |  |

Observations complémentaires :