Distrib-elec

19/07/2017

N° de la facture 2680

| Facturer à | Adresse de livraison |
| --- | --- |
| Client; Deville Elec. N° réf. client; Chantier Super U. Adresse; Rue Ampère 63500 Issoire. Téléphone; 09…………... | Destinataire; Deville Elec. Adresse; Rue Ampère 63500 Issoire. Téléphone; 0925931204. |
| Date de paiement; 01/10/2017. Vendeur; Distrib-Elec. Modalité de paiement; A réception. | Date de livraison; 01/09/2017. Mode de livraison; transporteur. Modalité de livraison; Commande complète sur chantier. |

| Quantité. | N° d’article | Description | Prix unitaire € TTC | Remise 30% | Total € TTC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNA40ED4303 | Canalis KNA Elément droit 3m 3L+N+PE 40A | 150,40 | 105,28 | 105,28 |
| 1 | KNA 63 AB4 | Canalis KNA Unité d’alimentation 63A | 90,65 | 63,46 | 63,46 |
| 3 | KNB 25 CF5 | Canalis KN Connecteur 25A pour fusibles NF | 69,79 | 48,85 | 146,56 |
| 4 | KNB160ZF1 | Fixations pour KN 40A 160A | 4,27 | 2,99 | 11,96 |
| 24 m | GEWMV 66161 | tige filetée M6 | 2,77 | 1,94 | 46,54 |
| 60m | GEWMV 50421 | Chemin de câble 3m Mavil BFR30 100x30 | 10,19 | 7,13 | 427,98 |
| 60m | GEWMV 65110 | Cornière de séparation Mavil | 6,54 | 4,58 | 274,68 |
| 3 | GEWMV 52421 | Coude 90° 100 BFR30 EZ | 26,30 | 18.41 | 55,23 |
| 10 | GEWMV 51140 | Suspente centrale | 13,15 | 9,21 | 92,05 |
| 5 | GEWMV 51949 | Griffe de terre | 9,84 | 6,89 | 34,44 |
| 40 | GEWMV 51110 | Eclisses automatiques BFR | 5,34 | 3,74 | 149,52 |
| 100 | GEWMV 51103 | Fixation universelle BFR60 Z275 | 3,23 | 2,26 | 226,10 |
| 1 | Socomec 7979 2001 | Batterie de condensateur 2.5 KVAR Tri 400V | 162,29 | 113,60 | 113,60 |
| 1 | Siemens 3rt1617-1ap03 | Contacteur condensateurs | 62,34 | 43,64 | 43,64 |
| 50 | SCHNSYTRV22 | BORNE VISSEE, PASSANT, 2 POINTS, 2,5MM2, | 0,58 | 0,41 | 20,30 |
| 200 m | CBP01360825 | Câble U-1000 R2V 5G2.5 | 1,34 | 0,94 | 187,60 |
| 100m | CBP01272041 | Câble HO5V-K 0,75MM2 ROUGE | 0,08 | 0,06 | 5,60 |
| 100m | CBP01272031 | Câble HO5V-K 0,75MM2 IVOIRE | 0,08 | 0,06 | 5,60 |
| 100m | CBP01272042 | Câble HO5V-K 0,75MM2 VIOLET | 0,08 | 0,06 | 5,60 |
| 100m | CBP01272035 | Câble HO5V-K 0,75MM2 BLEU FONCE | 0,08 | 0,06 | 5,60 |
| 100m | CBP01272080 | Câble HO7V-K 2.5MM2 NOIR | 0,23 | 0,16 | 16,10 |
| 100m | CBP01272075 | Câble HO7V-K 2.5MM2 BLEU CLAIR | 0,23 | 0,16 | 16,10 |
| 100m | CBP01272084 | Câble HO7V-K 2.5MM2 VERT/JAUNE | 0,23 | 0,16 | 16,10 |
| 1000 | LEG037662 | Embout de câblage section 0,75 MM² - BLEU | 0,07 | 0,05 | 49,00 |
| 480 | LEG037666 | Embout de câblage section 2,5 MM² - GRIS | 0,07 | 0,05 | 23,52 |
| 100 | LEG032030 | Collier COLRING Dent intérieure polyamide 6/6 - L 2,4 - L 95 - incolore | 0,04 | 0,03 | 2,80 |
| 200 | LEG031913 | Collier protégé UV COLSON Dent extérieure - L 9 - L 185 - Noir | 0,14 | 0,10 | 19,60 |
| 5 | LEG098026 | PRESSE-ÉTOUPE PLASTIQUE - IP68 - PG 29 - RAL 7001 | 2,71 | 1,90 | 9,49 |
| 2 | SCHA9F77425 | ACTI9, IC60N DISJONCTEUR 4P 25A COURBE C | 112,63 | 78,84 | 157,68 |
|  |  |  |  | Total de la remise |  |
|  |  |  |  | Sous-total |  |
|  |  |  |  | T.V.A. |  |
|  |  |  |  | Total | 2331,71 |

Nous vous remercions de votre confiance.