ACTIVITE 4

La livraison :

Le chef d’équipe assurera la transmission des informations liées à la réalisation.

La première phase de la livraison doit permettre de vérifier la conformité de l’installation, de configurer l’installation, d’attester du bon fonctionnement des équipements.

La deuxième phase de la livraison nécessite d’expliquer aux clients en des termes clairs et compréhensifs les nouvelles fonctionnalités de son installation lors d’une démonstration commentée.

Travail demandé :

Fiche préparation activité 4:

On vous demande :

- D’effectuer une vérification visuelle afin de valider la conformité des réalisations.

- De vérifier la continuité des mises à la terre.

- De vérifier l’absence de court-circuit.

- De vérifier l’isolement.

- De vérifier les tensions.

- De vérifier l’ordre des phases.

- De réaliser les essais.

Evaluation activité 4 - préparation des opérations de réalisation, de mise en service :

T 3-1 : réaliser les vérifications, les réglages, les paramétrages, les essais nécessaires à la mise en service de l’installation

C5 : Contrôler les grandeurs caractéristiques de l’installation

- Réaliser les contrôles normatifs, règlementaires et spécifiques aux prescriptions

Les contrôles (visuels, caractéristiques …) sont réalisés

Les mesures (électriques, dimensionnelles, …) sont réalisées

Les essais adaptés sont réalisés

Les grandeurs contrôlées sont correctement interprétées au regard des prescriptions

T 3-2 : participer à la réception technique et aux levées de réserves de l’installation

C7 : Valider le fonctionnement de l’installation

- Participer à la réception de l’installation

Les aspects techniques de l’installation sont présentés aux maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre