CHANTIER « RENOVATION DU SUPER U DE PLEUVEN »

Le chantier « L’hypermarché « super U » de Pleuven» se base sur l’épreuve de technologie E2 du bac pro ELEEC session septembre 2011.

Lien : http://eduscol.education.fr/sti/concours_examens

Contexte :

Suite à un projet de changement d’enseigne, l’hypermarché « super U » de Pleuven, a décidé de créer une galerie marchande composée de commerces indépendants, il désire par ailleurs fournir à ses clients un service de boulangerie et de pâtisserie traditionnelle de 232 m² intégré à sa surface de vente de 3500m². D’autre part le développement du service achat et l’augmentation du nombre d’employés a amené une refonte de ses bureaux et vestiaires, avec création d’une salle de réunion.

Mise en situation

Votre entreprise est retenue pour réaliser la distribution en énergie de la nouvelle installation. Le dossier technique réalisé par votre bureau d’études préconise de maintenir le TGBT existant en y apportant quelques modifications. (Voir synoptique de l’installation électrique) :

- Le départ « TD Bureaux et MAIL normal », passe d’une puissance de 101 à 207 kW (le cos total du départ passe alors à 0,88).  (MAIL correspond à la galerie marchande)

- Création d’un départ pour la boulangerie pour 157 kW avec un cos=0,88.

- Rajout d’une batterie de condensateur pour compenser la nouvelle puissance réactive.

L’ensemble de la distribution électrique est réalisé soit par câbles, soit par canalisations préfabriquées de type Canalis. La distribution câblée est posée sur des chemins de câble perforés, placés dans le plafond technique.

Le propriétaire du super U exige que le chantier soit organisé de tel sort que :

- Le client ne soit pas gêné par les travaux,

- Les intervenants respectent la propreté dans le supermarché,

- Les intervenants respectent des règles de sécurité,

- Les travaux soient réalisés dans les règles de l’art.

Organisation du chantier

Notre plateau technique servira de support à la réalisation du chantier. Le schéma d’implantation du TGBT et des différents départs ainsi que les schémas électriques (dans le dossier 1) vous permet d’appréhender les activités de réalisation attendu.

Le chantier du super U peut se décomposer en quatre activités :

- Activité 1 : Installation du chemin de câble du départ « TD Bureaux et mail normal »,

- Activité 2 : Installation du Canalis du départ « boulangerie »,

- Activité 3 : Modification dans le TGBT,

- Activité 4 : livraison au client.

Ce chantier sera réalisé par cinq équipiers. Un chef d’équipe désigné contribuera au bon déroulement du chantier, Il s’assurera de la présence des matériels électriques, outillages et équipements collectifs. Il organisera aussi la répartition des tâches entre les équipiers en fonction du planning sur le chantier.