ACTIVITE 3

Modification dans le TGBT :

L’augmentation de la puissance réactive doit être compensé par le rajout d’une batterie de condensateur. Le dimensionnement de cette batterie est réalisé par le bureau d’étude.

Travail demandé :

Fiche organisation du chantier:

En concertation avec tous les participants du chantier et avec l’aide des documents dans le dossier « organisation de chantier », on vous demande :

- De détailler succinctement les tâches attribuées à chaque intervenant.

- De relever, dans le DOSSIER 1, les documents nécessaires à la réalisation de vos activités.

- De compléter, pour chaque intervenant, sa qualification et son habilitation.

- D’organiser, à partir du diagramme de Gantt mis à votre disposition, le travail des intervenants sur les séances d’atelier.

Fiche préparation activité 3:

On vous demande de :

- Surligner au feutre fluorescent, sur les nouveaux schémas du TGBT, la modification à réaliser. Représenter par un croquis succinct les éléments à raccorder.

- Décomposer votre activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps).

- Recenser le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer votre activité.

- Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation la tâche.

- Cocher au plus 5 facteurs vous paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail.

Réalisation :

Après avoir fait valider votre préparation par l’enseignant, on vous demande de :

- Vérifier la conformité du matériel livré et préparer les outils nécessaires au chantier.

- Réaliser la pose du matériel et le câblage de la modification en respectant les normes en vigueur.

- Informer votre responsable de la fin des travaux.

Evaluation activité 3 - préparation des opérations de réalisation, de mise en service :

T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple

C11 : Compléter les documents liés aux opérations

- Élaborer le dossier de réalisation, de mise en service, de maintenance pour une opération simple

Le dossier des opérations (schémas, matériels, équipements et outillages, choix de matériels éco-construits …) est constitué et complet

T 1-3 : vérifier et compléter si besoin la liste des matériels électriques, équipements et outillages nécessaires aux opérations

C11 : Compléter les documents liés aux opérations

- Recenser les matériels électriques, équipements et outillages nécessaires

La vérification des matériels, équipements et outillages est réalisée

T 1-4 : répartir les tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants

C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte

Prendre connaissance du planning d’exécution de l’ensemble des intervenants

Les interactions avec les autres intervenants présents sur le chantier sont identifiées

Activité - réalisation

T 2-1 : organiser le poste de travail

C2 : Organiser l’opération dans son contexte

- Analyser l’environnement de travail et les conditions de réalisation

Les contraintes propres au poste de travail sont prises en compte

T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable

- Façonner les canalisations et les supports

Les matériels électriques sont posés conformément aux prescriptions et aux règles de l’art

Les règles de sécurité sont respectées

T 2-3 : câbler, raccorder les matériels électriques C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable - Câbler et raccorder les matériels électriques Les câblages et les raccordements sont conformes aux prescriptions et aux normes en vigueur, dans le respect des règles de l'art T 2-4 : gérer les activités de son équipe C12 : Communiquer entre professionnels sur l’opération - Répartir les activités entre les équipiers électriciens La répartition des activités entre les équipiers électriciens est optimisée