| Tâche professionnelle liée au niveau d’habilitation | B1V |
| --- | --- |
| Tâche N° 2 : Exécuter des opérations d’ordre électrique (dont des mesures de grandeurs électriques) en zone de voisinage renforcé BT (zone4) |  |

Condition de réalisation de la tâche

Ouvrage concerné :

Système TGBT.

Lieu :

Atelier d’électrotechnique.

Travail à effectuer :

Vous devez réaliser la mise en service des trois activités réalisés.

- Activité 1 : Installation d’une batterie de condensateur (Élève 1)

- Activité 2 : Installation d’un canalis boulangerie (Élèves 1, 2 et 3)

- Activité 3 : Installation chemin de câble départ bureaux (Élèves 1, 4 et 5)

Contraintes d’exploitation:

L’installation sera déconsignée par le chargé de consignation (Élève 1) après avoir réalisé les vérifications hors tensions de mise en service des trois chantiers terminés.

Documents ressources :

 Schéma d’implantation des constituants dans l’armoire électrique.

 Schéma de câblage de l’ouvrage.

 Carnet de prescriptions de sécurité électrique destiné au personnel habilité basse tension hors tension (UTE 18-540)

 Dossier technique

Nom :.............................................................................

Prénom :.........................................................................

Classe :...........................................................................

Année scolaire :..............................................................

Validation de la tâche

Date :...........................                                     Le professeur  :.......................

Signature :.......................

- Vérifications visuels

- Vérification des continuités de mise à la terre.

- Vérification absence de court-circuit

- Vérification isolement

- Déconsignation

- Vérification de tension

- Vérification de l’ordre des phases

- Essais