ACTIVITE 2

Installation du canalis du départ « boulangerie » :

- Le nouveau départ pour la boulangerie se fait par chemins de câble perforés. Afin de disposer de plusieurs points de raccordement électrique et d’éviter les câbles d’alimentation au sol dans la cuisine de la boulangerie, le client valide le choix du bureau d’étude d’installer un canalis. Cette tâche nécessitant deux personnes, votre équipier et vous êtes désigné pour réaliser cette activité.

Travail demandé :

Fiche organisation du chantier:

En concertation avec tous les participants du chantier et avec l’aide des documents dans le dossier « organisation de chantier », on vous demande :

- De détailler succinctement les tâches attribuées à chaque intervenant.

- De relever, dans le DOSSIER 1, les documents nécessaires à la réalisation de vos activités.

- De compléter, pour chaque intervenant, sa qualification et son habilitation.

- D’organiser, à partir du diagramme de Gantt mis à votre disposition, le travail des intervenants sur les séances d’atelier.

Fiche préparation activité 2:

En concertation avec votre équipier, on vous demande de :

- Réaliser un croquis succinct de l’installation à réaliser en y intégrant les éléments de fixation et de jonction.

- Décomposer votre activité en étapes selon le calendrier (cocher l’unité de temps).

- Recenser le matériel et le consommable nécessaire pour effectuer votre activité.

- Lister la nature et la destination finale des déchets produits lors de la réalisation la tâche.

- Cocher au Plus 5 facteurs vous paraissant à l’origine de mauvaises conditions de travail.

Réalisation :

Après avoir fait valider votre préparation par l’enseignant, on vous demande de :

- Vérifier la conformité du matériel livré et préparer les outils nécessaires au chantier.

- Réaliser la pose du matériel et le câblage de la modification en respectant les normes en vigueur.

- Informer votre responsable de la fin des travaux.

Evaluation activité 2 - préparation des opérations de réalisation, de mise en service :

T 1-1 : prendre connaissance du dossier relatif aux opérations à réaliser, le constituer pour une opération simple

C11 : Compléter les documents liés aux opérations

- Élaborer le dossier de réalisation, de mise en service, de maintenance pour une opération simple

Le dossier des opérations (schémas, matériels, équipements et outillages, choix de matériels éco-construits …) est constitué et complet

T 1-3 : vérifier et compléter si besoin la liste des matériels électriques, équipements et outillages nécessaires aux opérations

C2 : Organiser l’opération dans son contexte

- Recenser les matériels électriques, équipements et outillages nécessaires

Le bon d’approvisionnement ou bon de commande est complété

T 1-4 : répartir les tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants

C1 : Analyser les conditions de l’opération et son contexte

- Prendre connaissance du planning d’exécution de l’ensemble des intervenants

Les interactions avec les autres intervenants présents sur le chantier sont identifiées

Activité - réalisation

T 2-1 : organiser le poste de travail

C2 : Organiser l’opération dans son contexte

- Analyser l’environnement de travail et les conditions de réalisation

Les contraintes propres au poste de travail sont prises en compte

T 2-2 : implanter, poser, installer les matériels électriques

C4 : Réaliser une installation de manière éco-responsable

- Façonner les canalisations et les supports

Les matériels électriques sont posés conformément aux prescriptions et aux règles de l’art

Les règles de sécurité sont respectées