L’ESSENTIEL QUE JE DOIS RETENIR

FICHE DE FORMALISATION

Pourquoi doit-on réaliser des économies d’énergie ?

- Les sources traditionnelles d'énergie (pétrole etc.) sont épuisables.

- Les combustibles fossiles contribuent massivement au réchauffement progressif de la    Terre par le phénomène de "l'effet de serre" à cause du CO2 que leur combustion    rejette dans l'atmosphère tout en la polluant.

Comment réduire les consommations d’énergie dues à l’éclairage dans l’habitat ?

- Par sobriété :

Eviter de laisser allumé inutilement l’éclairage sur des périodes d’inoccupation prolongées (comportement responsable).

- Par efficacité énergétique:

voir solutions envisagées ci-dessous.

- Par utilisation des énergies renouvelables

ME = SE + EE + SER

………………………………………………………………………………………………….

Quelles sont les solutions à envisager pour améliorer l'efficacité énergétique ? Tout en respectant la performance et le confort visuel, on doit:

- Choisir des sources lumineuses à efficacité lumineuse (lm/W) importante

- Choisir des luminaires confortables à haut ou bas rendement

- Favoriser et prendre en compte les apports de la lumière du jour

- Inciter la détection de présence pour réduire les durées effectives d’allumage - Inciter l’installation de variateurs pour réduire la tension d’alimentation des luminaires (compatibles).