## Mode d'emploi
Bac Pro MEE
Scénarisation d'un sujet E2
Etape 1 | Choix du support
1.1 | Ouvrir l'onglet 1. Présentation générale
1.2 | Compléter toutes les cases en jaune clair, écriture rouge
Pour les cases à sélections, cliquer sur la case jaune clair, puis faites votre choix en cliquant sur l'ascenceur (flèches grises à droite) qui vous dévoile les choix possibles.
1.3 | Décrire le contexte en lien avec votre support
Etape 2 | Problématisation
2.1 | Ouvrir l'onglet 2. Problématisation
2.2 | Décrire les 4 mises en situation en lien avec votre support : chacune doit intégrer une problématique de maintenance préventive, de maintenance corrective, de conduite de système, et de modification de l'installation.
2.3 | En vous référent à la feuille Tâches ou votre référentiel, choisir les tâches que vous souhitez exploiter dans votre problématiques (mini 4 Tâches, Maxi 6 Tâches par problématique)
Toutes les tâches (T1,T2,T3,T4) doivent être traitées au moins une fois. On veillera à l'équilibre du sujet.
2.4 | Compléter les ressources nécessaires pour traiter votre sujet
Etape 3 | Scénario
3.1 | Ouvrir l'onglet 3. Scénario
3.2 | Choisir la compétence détaillée que vous souhaitez traiter au regard de chaque Tâche choisie
Une compétence peut intervenir plusieurs fois, mais on veillera à l'équilibre du sujet. Toutes les compétences générales (C1, C2, C3 et C4) doivent être abordées et 60% des Actions.
3.3 | Choisir le poids de chaque question au regard de la l'ensemble des questions dans la compétence visée
Il s'agit de répartir le poids de chaque question au sein d'une même compétence pour arriver à un total de 100% par compétence
Le poids est en lien avec la compétence choisie
3.4 | Choisir les savoirs associés au regard des compétences choisies
Le savoir associé doit correspondre aux savoirs possibles à traiter au sein de chaque compétence
On veillera à l'équilibre des champs de savoirs
Etape 4 | Vérification des barèmes
4.1 | Ouvrir l'onglet 4. Barème
Cet onglet vous permet de simuler votre bârème au regard des poids données aux questions
La simulation vous permet de vérifier les résultats par action au sein de chaque compétence, pour plusieurs scénarios possibles
Etape 5 | Transfert vers grille nationale E2
5.1 | Ouvrir l'onglet 5. Transfert vers grille nationale
5.2 | Simuler les résultats d'un candidat
5.3 | Télécharger puis ouvrir la grille nationale : "Grilles examen MEE " | https://eduscol.education.fr/sti/textes/grilles-pour-le-baccalaureat-mee
5.4 | Transferer la simulation de l'onglet 5 (par un copier/coller) dans la "grille examen MEE " de l'E2
Le transfert vous permet de vérifier que le taux de couverture des compétences soit bien supérieur à 60%
et qu'une note "brute" soit proposée automatiquement par le calcul.

## 1. Présentation générale
Fiche de proposition de scénario de sujet E2 Bac Pro MEE
Clic sur la case
Session : | ?
Ce dossier est à compléter et sera joint au dossier technique au format numérique et à la maquette au format IFC
|  | Clic sur la case |  |  | Clic sur la case
Présence du dossier ressources : |  | ? |  | Présence de la maquette IFC | ?
Clic sur la case
ACADEMIE : | ? | LYCEE : | à compléter
| ADRESSE DU LYCEE : |  | N° et rue | à compléter
|  |  | Code postal | à compléter
|  |  | Ville | à compléter
Coordonnées du professeur coordinateur du sujet :
Nom : |  |  | Prénom |  | N° portable
à compléter |  |  | à compléter |  | à compléter
Coordonnées du DDFPT :
Nom : |  |  | Prénom |  | N° portable
à compléter |  |  | à compléter |  | à compléter
Noms, prénoms des autres concepteurs :
Nom : |  |  |  | Prénom
à compléter |  |  |  | à compléter
à compléter |  |  |  | à compléter
à compléter |  |  |  | à compléter
Mail de tous les concepteurs : adresse académique
à compléter
à compléter
à compléter
à compléter
Description du Contexte : (commune à l'ensemble des parties du sujet)
à compléter
Exple : Session 2016
Le bâtiment ALTIR est un ouvrage neuf, dédié à l’hémodialyse. Le bâtiment crée comporte 47 lits, et une éventuelle extension de 66 lits est possible. Il comporte au rez de jardin 2 appartements.
La production de chaleur est assurée par deux chaudières gaz à condensation.
La production de froid est réalisée par un groupe de production d’eau glacée monobloc à condensation par air.
Le chauffage des pièces est assuré par des planchers chauffants.
Les locaux au rez de jardin sont chauffés par radiateurs.
Le rafraîchissement des pièces pour les malades est assuré par des ventilo-convecteurs plafonniers et cassettes.
La ventilation est de type double flux pour l’ensemble des locaux, à l’exception des box isolés, qui sont en dépression.
La production d’eau chaude sanitaire est réalisée de manière centralisée.

## 2. Problématisation
|  | Pour le choix : |  |  | Choix des ressources
|  | Se référer à la feuille Tâches |  |  | Compléter les cases
Compléter les cases | Prépare à : | Choix des tâches : |  | Rappel Tâches | Logiciels | Type | Dossier Technique | Supports d'enregistrement | Dossier QHSE et ICPE
Problématique 1 | Clic sur la case | Clic sur la case |  |  |  | Sur poste / En ligne
Votre entreprise de maintenance a en contrat le siège social d'une usine de fabrication de menuiserie. Vous devez utiliser la maquette Bim pour situer différents réseaux et informations nécessaires à l'exploitation de l'installation. | Exploitation et Mise en service | A1T11 | Prendre connaissance et analyser le dossier de l’opération (modification, mise en service, maintenance, conduite de l’installation) | T1 | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter | A compléter
|  | A1T12 | Compléter le dossier de réalisation, de mise en service, de maintenance, de conduite | T1
|  | A1T13 | Recenser, rassembler les documents liés aux opérations | T1
|  | A1T42 | Recenser les matériels, équipements de protection et outillages nécessaires | T4
|  | A1T31 | Recenser les contraintes environnementales | T3
|  | ? | ? | ?
Problématique 2 | Modification | A1T21 | Identifier les fonctions principales sur les schémas de principe | T2
Vous devez optimser le fonctionnement de l'installation dans un but d'économie d'énergie. |  | A1T33 | Identifier les habilitations, les aptitudes et les certifications nécessaires | T3
|  | A1T43 | Vérifier la concordance entre les matériels, équipements et outillages prévus et nécessaires aux opérations et ceux à disposition | T4
|  | A1T14 | Organiser les opérations d’intervention | T1
|  | ? | ? | ?
|  | ? | ? | ?
Problématique 3 | Maintenance préventive | A1T32 | Identifier les risques professionnels et prévoir les mesures de prévention adaptées | T3
Vous êtes en charge d'effectuer la maintenance préventive d'une Pompe à chaleur. |  | A1T14 | Organiser les opérations d’intervention | T1
|  | A1T32 | Identifier les risques professionnels et prévoir les mesures de prévention adaptées | T3
|  | A1T42 | Recenser les matériels, équipements de protection et outillages nécessaires | T4
|  | A1T44 | Établir un bon d’approvisionnement ou un bon de commande pour les matériels, équipements et outillages complémentaires nécessaires | T4
|  | ? | ? | ?
Problématique 4 | Maintenance corrective | A1T24 | Choisir les appareillages et les sections d’un réseau fluidique et électrique | T2
Vous êtes en charge d'effectuer le remplacement d'un monosplit système détérioré. |  | A1T42 | Recenser les matériels, équipements de protection et outillages nécessaires | T4
|  | A1T24 | Choisir les appareillages et les sections d’un réseau fluidique et électrique | T2
|  | A1T12 | Compléter le dossier de réalisation, de mise en service, de maintenance, de conduite | T1
|  | A1T43 | Vérifier la concordance entre les matériels, équipements et outillages prévus et nécessaires aux opérations et ceux à disposition | T4
|  | ? | ? | ?
Contrôle
Exploitation et Mise en service | 0 | 24 | Total T1 | 6
Maintenance préventive | 0 | 5 | Total T2 | 3
Maintenance corrective | 0 | 19 | Total T3 | 4
Modification | 0 |  | Total T4 | 6
|  |  | Total T5 | 0
S435 ?

## 3. Scénario
[7 empty] | Pour le choix : |  |  |  | Poids des questions | [5 empty] | Pour le choix :
[7 empty] | Se référer à la feuille Compétences |  |  |  | % de répartition dans la compétence | [5 empty] | Se référer à la feuille Savoirs
Pour Rappel : depuis la feuille Problématisation |  |  |  | Rappel Tâches | Compétences possibles | Compétence choisie | Clic sur la case |  |  |  | Compléter les cases concernées C1 ou Ci | [5 empty] | Clic sur la case
Problématique 1 | Parties | Tâches |  |  |  |  | Choix des actions | Actions | Indicateurs | Compétence | C1 | C2 | C3 | C4 | Savoirs possibles | Savoirs choisis | Savoirs Associés |  | N° question
Votre entreprise de maintenance a en contrat le siège social d'une usine de fabrication de menuiserie. Vous devez utiliser la maquette Bim pour situer différents réseaux et informations nécessaires à l'exploitation de l'installation. | Exploitation et Mise en service | A1T11 | Prendre connaissance et analyser le dossier de l’opération (modification, mise en service, maintenance, conduite de l’installation) | T1 | C1 | C1 | AC111 | Collecter les données nécessaires à l’intervention | Les données techniques nécessaires à son intervention sont identifiées | C1 | 25% |  |  |  | S1 ; S2 ; S3 ; S6 ; S7 | S3 | S33 | L’exploitation des documents graphiques et numériques | 1
|  | A1T12 | Compléter le dossier de réalisation, de mise en service, de maintenance, de conduite | T1 | C1 | C1 | AC112 | Collecter les données nécessaires à l’intervention | La collecte des informations nécessaires à l’intervention est complète et exploitable | C1 | 20% |  |  |  | S1 ; S2 ; S3 ; S6 ; S7 | S5 | S51 | Les raccordements fluidiques | 2
|  | A1T13 | Recenser, rassembler les documents liés aux opérations | T1 | C1 | C1 | AC113 | Collecter les données nécessaires à l’intervention | Les contraintes techniques et d’exécution sont identifiées | C1 | 20% |  |  |  | S1 ; S2 ; S3 ; S6 ; S7 | S5 | S53 | Les raccordements électriques | 3
|  | A1T42 | Recenser les matériels, équipements de protection et outillages nécessaires | T4 | C3 | C3 | AC311 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | Les matériels, les produits et les outillages choisis sont adaptés à l’intervention | C3 |  |  | 5% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | S6 | S62 | Les opérations d’exploitation, de mise en service et de maintenance | 4
|  | A1T31 | Recenser les contraintes environnementales | T3 | C1; C3 ; C4 | C4 | AC415 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants | L’implantation des équipements spécifiques est certifiée | C4 |  |  |  | 100% | S5 ; S6 ; S7 | S6 | S62 | Les opérations d’exploitation, de mise en service et de maintenance | 5
|  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? | 6
Problématique 2 | Modification | A1T21 | Identifier les fonctions principales sur les schémas de principe | T2 | C2 | C2 | AC212 | Identifier les constituants d’un système énergétique, de son installation électrique et de son environnement numérique | Les fonctions principales de chaque élément sont identifiées | C2 |  | 20% |  |  | S1 ; S3 ; S4 ; S6 | S1 | S14 | Les procédures administratives | 7
Vous devez optimser le fonctionnement de l'installation dans un but d'économie d'énergie. |  | A1T33 | Identifier les habilitations, les aptitudes et les certifications nécessaires | T3 | C1; C3 ; C4 | C2 | AC221 | Déterminer les caractéristiques des différents éléments de l’installation | Les caractéristiques sont déterminées conformément aux contraintes normatives et fonctionnelles et permettent le choix des matériels et des procédures d’intervention | C2 |  | 20% |  |  | S1 ; S3 ; S4 ; S6 | S3 | S31 | L’analyse fonctionnelle et structurelle | 8
|  | A1T43 | Vérifier la concordance entre les matériels, équipements et outillages prévus et nécessaires aux opérations et ceux à disposition | T4 | C3 | C3 | AC334 | Déterminer les équipements spécifiques (engin de manutention, échafaudage …) nécessaires à l’intervention | Les habilitations et certifications nécessaires sont identifiées | C3 |  |  | 10% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | S7 | S74 | Les habilitations et les certifications | 9
|  | A1T14 | Organiser les opérations d’intervention | T1 | C1 | C3 | AC311 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | Les matériels, les produits et les outillages choisis sont adaptés à l’intervention | C3 |  |  | 20% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | S6 | S62 | Les opérations d’exploitation, de mise en service et de maintenance | 10
|  | ? | ? | ? | ? | C1 | AC142 | Repérer les contraintes d’environnement de travail liées à l’intervention | Les habilitations et certifications nécessaires à l’opération sont identifiées | C1 | 10% |  |  |  | S1 ; S2 ; S3 ; S6 ; S7 | S1 | S13 | Les étapes d’une intervention | 11
|  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? | 12
Problématique 3 | Maintenance préventive | A1T32 | Identifier les risques professionnels et prévoir les mesures de prévention adaptées | T3 | C1; C3 ; C4 | C3 | AC331 | Déterminer les équipements spécifiques (engin de manutention, échafaudage …) nécessaires à l’intervention | Les risques professionnels sont identifiés | C3 |  |  | 10% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | S3 | S34 | L’élaboration de plans et de schémas fluidiques | 13
Vous êtes en charge d'effectuer la maintenance préventive d'une Pompe à chaleur. |  | A1T14 | Organiser les opérations d’intervention | T1 | C1 | C1 | AC111 | Collecter les données nécessaires à l’intervention | Les données techniques nécessaires à son intervention sont identifiées | C1 | 10% |  |  |  | S1 ; S2 ; S3 ; S6 ; S7 | S4 | S42 | Les circuits thermodynamiques | 14
|  | A1T32 | Identifier les risques professionnels et prévoir les mesures de prévention adaptées | T3 | C1; C3 ; C4 | C3 | AC321 | Choisir les EPC, les EPI et les EIS adaptés à l’intervention | L’inventaire des EPC, des EPI et des EIS est complet et adapté à l’’intervention | C3 |  |  | 5% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | S6 | S62 | Les opérations d’exploitation, de mise en service et de maintenance | 15
|  | A1T42 | Recenser les matériels, équipements de protection et outillages nécessaires | T4 | C3 | C3 | AC311 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | Les matériels, les produits et les outillages choisis sont adaptés à l’intervention | C3 |  |  | 5% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | S7 | S74 | Les habilitations et les certifications | 16
|  | A1T44 | Établir un bon d’approvisionnement ou un bon de commande pour les matériels, équipements et outillages complémentaires nécessaires | T4 | C3 | C3 | AC311 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | Les matériels, les produits et les outillages choisis sont adaptés à l’intervention | C3 |  |  | 25% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | S7 | S73 | La santé et la sécurité au travail | 17
|  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? | 18
Problématique 4 | Maintenance corrective | A1T24 | Choisir les appareillages et les sections d’un réseau fluidique et électrique | T2 | C2 | C2 | AC251 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique | Les schémas fluidiques et électriques et/ou les croquis sont exploitables | C2 |  | 30% |  |  | S1 ; S3 ; S4 ; S6 | S5 | S52 | Les essais d’étanchéité | 19
Vous êtes en charge d'effectuer le remplacement d'un monosplit système détérioré. |  | A1T42 | Recenser les matériels, équipements de protection et outillages nécessaires | T4 | C3 | C3 | AC311 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | Les matériels, les produits et les outillages choisis sont adaptés à l’intervention | C3 |  |  | 10% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | S1 | S14 | Les procédures administratives | 20
|  | A1T24 | Choisir les appareillages et les sections d’un réseau fluidique et électrique | T2 | C2 | C1 | AC122 | Ordonner les données nécessaires à l’intervention | L’ordonnancement des données permet d’identifier les informations utiles à transmettre à l’interne et à l’externe | C1 | 15% |  |  |  | S1 ; S2 ; S3 ; S6 ; S7 | S6 | S61 | La stratégie, l’organisation et les méthodes de maintenance | 21
|  | A1T12 | Compléter le dossier de réalisation, de mise en service, de maintenance, de conduite | T1 | C1 | C2 | AC251 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique | Les schémas fluidiques et électriques et/ou les croquis sont exploitables | C2 |  | 30% |  |  | S1 ; S3 ; S4 ; S6 | S7 | S73 | La santé et la sécurité au travail | 22
|  | A1T43 | Vérifier la concordance entre les matériels, équipements et outillages prévus et nécessaires aux opérations et ceux à disposition | T4 | C3 | C3 | AC332 | Déterminer les équipements spécifiques (engin de manutention, échafaudage …) nécessaires à l’intervention | Les équipements nécessaires à l’intervention sont listés | C3 |  |  | 10% |  | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | S2 | S29 | La gestion de l’environnement du site et des déchets produits | 23
|  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |  |  |  |  | ? | ? | ? | ? | 24
Le total doit faire 100%
|  |  | Total T1 | 6 | Total C1 | 6 |  |  |  | Total C1 | 100% |  |  |  | Total S1 | 3
|  |  | Total T2 | 3 | Total C2 | 4 |  |  |  | Total C2 |  | 100% |  |  | Total S2 | 1
Validation | 1 |  | Total T3 | 4 | Total C3 | 9 |  |  |  | Total C3 |  |  | 100% |  | Total S3 | 3
| 1 |  | Total T4 | 6 | Total C4 | 1 |  |  |  | Total C4 |  |  |  | 100% | Total S4 | 1
| 1 |  | Total T5 | 0 | [5 empty] | Contrôle | OK | OK | OK | OK | Total S5 | 3
| 1 | [13 empty] | Total S6 | 5
Total/4 | 4 | [13 empty] | Total S7 | 4
[20 empty] | Total /100% | S1 à S7 ? | S435 ?
S41?
S43?

## 4. Barème
[5 empty] | Simulation évaluation (x dans la case) | [7 empty] | Calcul Niveau
Question | Colonne1 | Action | Désignation de l'action | Critères / attendus | 1 | 2 | 3 | 4 | C1 | C2 | C3 | C4 | Niveau | C12 | C23 | C34 | C45 | AC111 | Calcul | AC112 | Calcul | AC113 | Calcul | AC121 | Calcul | AC122 | Calcul | AC131 | Calcul | AC141 | Calcul | AC142 | Calcul | AC143 | Calcul | AC151 | Calcul | AC152 | Calcul | AC211 | Calcul | AC212 | Calcul | AC213 | Calcul | AC214 | Calcul | AC221 | Calcul | AC222 | Calcul | AC231 | Calcul | AC232 | Calcul | AC241 | Calcul | AC242 | Calcul | AC251 | Calcul | AC252 | Calcul | AC253 | Calcul | AC261 | Calcul | AC262 | Calcul | AC271 | Calcul | AC272 | Calcul | AC273 | Calcul | AC311 | Calcul | AC312 | Calcul | AC313 | Calcul | AC314 | Calcul | AC315 | Calcul | AC321 | Calcul | AC331 | Calcul | AC332 | Calcul | AC333 | Calcul | AC334 | Calcul | AC411 | Calcul | AC412 | Calcul | AC413 | Calcul | AC414 | Calcul | AC415 | Calcul | AC416 | Calcul
1 | C1 | AC111 | Collecter les données nécessaires à l’intervention | Les données techniques nécessaires à son intervention sont identifiées |  |  |  | x | 25% | 0% | 0% | 0% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | C1 | AC112 | Collecter les données nécessaires à l’intervention | La collecte des informations nécessaires à l’intervention est complète et exploitable |  | x |  |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | C1 | AC113 | Collecter les données nécessaires à l’intervention | Les contraintes techniques et d’exécution sont identifiées |  |  | x |  | 20% | 0% | 0% | 0% | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | C3 | AC311 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | Les matériels, les produits et les outillages choisis sont adaptés à l’intervention |  | x |  |  | 0% | 0% | 5% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.15385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | C4 | AC415 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants | L’implantation des équipements spécifiques est certifiée |  | x |  |  | 0% | 0% | 0% | 100% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
6 | ? | ? | ? | ? | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Simulation évaluation (x dans la case) C1 to Simulation évaluation (x dans la case) C4
7 | C2 | AC212 | Identifier les constituants d’un système énergétique, de son installation électrique et de son environnement numérique | Les fonctions principales de chaque élément sont identifiées |  | x |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | C2 | AC221 | Déterminer les caractéristiques des différents éléments de l’installation | Les caractéristiques sont déterminées conformément aux contraintes normatives et fonctionnelles et permettent le choix des matériels et des procédures d’intervention |  | x |  |  | 0% | 20% | 0% | 0% | 2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | C3 | AC334 | Déterminer les équipements spécifiques (engin de manutention, échafaudage …) nécessaires à l’intervention | Les habilitations et certifications nécessaires sont identifiées |  | x |  |  | 0% | 0% | 10% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | C3 | AC311 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | Les matériels, les produits et les outillages choisis sont adaptés à l’intervention |  | x |  |  | 0% | 0% | 20% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.61538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | C1 | AC142 | Repérer les contraintes d’environnement de travail liées à l’intervention | Les habilitations et certifications nécessaires à l’opération sont identifiées |  |  |  | x | 10% | 0% | 0% | 0% | 4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ? | ? | ? | ? | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Simulation évaluation (x dans la case) 4 to Simulation évaluation (x dans la case) C4
13 | C3 | AC331 | Déterminer les équipements spécifiques (engin de manutention, échafaudage …) nécessaires à l’intervention | Les risques professionnels sont identifiés |  |  |  | x | 0% | 0% | 10% | 0% | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | C1 | AC111 | Collecter les données nécessaires à l’intervention | Les données techniques nécessaires à son intervention sont identifiées |  |  | x |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.85714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | C3 | AC321 | Choisir les EPC, les EPI et les EIS adaptés à l’intervention | L’inventaire des EPC, des EPI et des EIS est complet et adapté à l’’intervention |  |  | x |  | 0% | 0% | 5% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | C3 | AC311 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | Les matériels, les produits et les outillages choisis sont adaptés à l’intervention | x |  |  |  | 0% | 0% | 5% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.076923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | C3 | AC311 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | Les matériels, les produits et les outillages choisis sont adaptés à l’intervention |  |  | x |  | 0% | 0% | 25% | 0% | 3 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ? | ? | ? | ? | [8 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Simulation évaluation (x dans la case) 4 to Simulation évaluation (x dans la case) C4
19 | C2 | AC251 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique | Les schémas fluidiques et électriques et/ou les croquis sont exploitables |  |  |  | x | 0% | 30% | 0% | 0% | 4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | C3 | AC311 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | Les matériels, les produits et les outillages choisis sont adaptés à l’intervention |  | x |  |  | 0% | 0% | 10% | 0% | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.30769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | C1 | AC122 | Ordonner les données nécessaires à l’intervention | L’ordonnancement des données permet d’identifier les informations utiles à transmettre à l’interne et à l’externe |  |  | x |  | 15% | 0% | 0% | 0% | 3 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | C2 | AC251 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique | Les schémas fluidiques et électriques et/ou les croquis sont exploitables |  |  | x |  | 0% | 30% | 0% | 0% | 3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | C3 | AC332 | Déterminer les équipements spécifiques (engin de manutention, échafaudage …) nécessaires à l’intervention | Les équipements nécessaires à l’intervention sont listés | x |  |  |  | 0% | 0% | 10% | 0% | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ? | ? | ? | ? | [8 empty] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bar: Simulation évaluation (x dans la case) 1; Simulation évaluation (x dans la case) C1 to Simulation évaluation (x dans la case) C4
[8 empty] | Total | 100% | 100% | 100% | 100% | Niveau | 3.15 | 2.9 | 2.35 | 2 | 0.35 | 3.7143 | 0.2 | 2 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0.15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 2.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0
[14 empty] | 4 | 3 | 3 | 2 | AC111 | 4 | AC112 | 2 | AC113 | 3 | AC121 | 0 | AC122 | 3 | AC131 | 0 | AC141 | 0 | AC142 | 4 | AC143 | 0 | AC151 | 0 | AC152 | 0 | AC211 | 0 | AC212 | 2 | AC213 | 0 | AC214 | 0 | AC221 | 2 | AC222 | 0 | AC231 | 0 | AC232 | 0 | AC241 | 0 | AC242 | 0 | AC251 | 4 | AC252 | 0 | AC253 | 0 | AC261 | 0 | AC262 | 0 | AC271 | 0 | AC272 | 0 | AC273 | 0 | AC311 | 3 | AC312 | 0 | AC313 | 0 | AC314 | 0 | AC315 | 0 | AC321 | 0 | AC331 | 4 | AC332 | 1 | AC333 | 0 | AC334 | 2 | AC411 | 0 | AC412 | 0 | AC413 | 0 | AC414 | 0 | AC415 | 2 | AC416 | 0 | bar: Simulation évaluation (x dans la case) C1 to Simulation évaluation (x dans la case) C4
[5 empty] | Simulation évaluation (x dans la case) 1: Attention, un seule croix par ligne; Simulation évaluation (x dans la case) C1: En cas d'erreur, modifier dans le scénario |  | Niveau proposé par compétence -> |  |  |  |  | 4 |  | 2 |  | 3 |  | NE |  | 3 |  | NE |  | NE |  | 4 |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | 2 |  | NE |  | NE |  | 2 |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | 4 |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | 3 |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | 4 |  | 1 |  | NE |  | 2 |  | NE |  | NE |  | NE |  | NE |  | 2 |  | NE
[18 empty] | 423 | 3 |  |  |  |  | NE3 | 3 |  |  | NE | 0 | NE4NE | 4 |  |  |  |  | NENE | 0 |  |  | NE2NENE | 2 | [6 empty] | 2NE | 2 |  |  | NENE | 0 |  |  | NENE | 0 |  |  | 4NENE | 4 |  |  |  |  | NENE | 0 |  |  | NENENE | 0 |  |  |  |  | 3NENENENE | 3 | [8 empty] | NE4 | 4 | 41NE2 | 3 | [6 empty] | NENENENE2NE | 2

## 5. Transfert vers grille E2
E2 : Préparation d'une intervention |  | Non évaluée | Niveaux de maîtrise
|  |  | Non maitrisées | Insuffisament maîtrisées | Maitrisées | Bien maitrisées
C1: Déterminer les conditions de l'opération dans son contexte |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
AC11 | Collecter les données nécessaires à l’intervention |  |  |  | X
AC12 | Ordonner les données nécessaires à l’intervention |  |  |  | X
AC13 | Repérer les contraintes techniques liées à l’intervention | X
AC14 | Repérer les contraintes d’environnement de travail liées à l’intervention |  |  |  |  | X
AC15 | Vérifier la planification de l’intervention | X
C2: Analyser les données techniques de l'installation |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
AC21 | Identifier les constituants d’un système énergétique, de son installation électrique et de son environnement numérique |  |  | X
AC22 | Déterminer les caractéristiques des différents éléments de l’installation |  |  | X
AC23 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation (températures, pression, puissances, intensités, tensions, …) | X
AC24 | Identifier les consignes de réglage et de sécurité spécifiques au fonctionnement de l’installation | X
AC25 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique |  |  |  |  | X
AC26 | Identifier les connexions électriques et les raccordements fluidiques d’une installation | X
AC27 | Déterminer une modification technique en fonction des contraintes repérées | X
C3: Choisir les matériels, les équipements et les outillages |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
AC31 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention |  |  |  | X
AC32 | Choisir les EPC, les EPI et les EIS adaptés à l’intervention |  |  |  |  | X
AC33 | Déterminer les équipements spécifiques (engin de manutention, échafaudage …) nécessaires à l’intervention |  |  |  | X
C4: Organiser son intervention en toute sécurité |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
AC41 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants |  |  | X

## Données générales (hidden)
Données
Réponses : | Session : | Académie :
? | ? | ?
Oui | 2024 | Aix-Marseille
Non | 2025 | Amiens
| 2026 | Besançon
| 2027 | Bordeaux
Problématiques : préparation à | 2028 | Clermont-Ferrand
? |  | Corse
Maintenance préventive |  | Créteil
Maintenance corrective |  | Dijon
Exploitation et Mise en service |  | Grenoble
Modification |  | Guadeloupe
Guyane
La Réunion
Lille
Limoges
Lyon
Martinique
Mayotte
Montpellier
Nancy-Metz
Nantes
Nice
Normandie
Nouvelle-Calédonie
Orléans-Tours
Paris
Poitiers
Polynésie Française
Reims
Rennes
Strasbourg
Toulouse
Versailles
Wallis et Futuna

## Tâches (hidden)
Problématiques : préparation à | Activités |  | N° Tâches | Tâches |  | N° Tâches | Situations de travail |  |  | Compétences visées | Savoirs associés | S1 : Environnement de travail | S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux | S3 : Analyse et exploitation technique | S4 : Principes scientifiques et techniques | S5 : Méthodes et procédures des modifications | S6 : Méthodes et procédures d’intervention | S7 : Qualité - sécurité
|  |  | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
? | A1 | PRÉPARATION DES OPÉRATIONS Ȧ RÉALISER | A1T11 | T1 | A1T1 : Prendre connaissance des dossiers relatifs aux opérations à réaliser | A1T11 | Prendre connaissance et analyser le dossier de l’opération (modification, mise en service, maintenance, conduite de l’installation) | A1T11 | T1 | C1 | S1 ; S2 ; S3 ; S6 ; S7 | x | x | x |  |  | x | x
Maintenance préventive |  |  | A1T12 | T1 | A1T1 : Prendre connaissance des dossiers relatifs aux opérations à réaliser | A1T12 | Compléter le dossier de réalisation, de mise en service, de maintenance, de conduite | A1T12 | T1 | C1 | S1 ; S2 ; S3 ; S6 ; S7 | x | x | x |  |  | x | x
Maintenance corrective |  |  | A1T13 | T1 | A1T1 : Prendre connaissance des dossiers relatifs aux opérations à réaliser | A1T13 | Recenser, rassembler les documents liés aux opérations | A1T13 | T1 | C1 | S1 ; S2 ; S3 ; S6 ; S7 | x | x | x |  |  | x | x
Exploitation et Mise en service |  |  | A1T14 | T1 | A1T1 : Prendre connaissance des dossiers relatifs aux opérations à réaliser | A1T14 | Organiser les opérations d’intervention | A1T14 | T1 | C1 | S1 ; S2 ; S3 ; S6 ; S7 | x | x | x |  |  | x | x
|  |  | A1T15 | T2 | A1T1 : Prendre connaissance des dossiers relatifs aux opérations à réaliser | A1T15 | Contrôler la faisabilité de l’opération et les difficultés techniques | A1T15 | T1 | C1 | S1 ; S2 ; S3 ; S6 ; S7 | x | x | x |  |  | x | x
|  |  | A1T21 | T2 | A1T2 : Analyser et exploiter les données techniques d’une installation | A1T21 | Identifier les fonctions principales sur les schémas de principe | A1T21 | T2 | C2 | S1 ; S3 ; S4 ; S6 | x |  | x | x |  | x
|  |  | A1T22 | T2 | A1T2 : Analyser et exploiter les données techniques d’une installation | A1T22 | Associer les fonctions principales aux composants | A1T22 | T2 | C2 | S1 ; S3 ; S4 ; S6 | x |  | x | x |  | x
|  |  | A1T23 | T2 | A1T2 : Analyser et exploiter les données techniques d’une installation | A1T23 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation (températures, pressions, débits, puissances, intensités, tensions, …) | A1T23 | T2 | C2 | S1 ; S3 ; S4 ; S6 | x |  | x | x |  | x
|  |  | A1T24 | T2 | A1T2 : Analyser et exploiter les données techniques d’une installation | A1T24 | Choisir les appareillages et les sections d’un réseau fluidique et électrique | A1T24 | T2 | C2 | S1 ; S3 ; S4 ; S6 | x |  | x | x |  | x
|  |  | A1T31 | T3 | A1T3 : Analyser les risques relatifs aux opérations à réaliser | A1T31 | Recenser les contraintes environnementales | A1T31 | T3 | C1; C3 ; C4 | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A1T32 | T3 | A1T3 : Analyser les risques relatifs aux opérations à réaliser | A1T32 | Identifier les risques professionnels et prévoir les mesures de prévention adaptées | A1T32 | T3 | C1; C3 ; C4 | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A1T33 | T3 | A1T3 : Analyser les risques relatifs aux opérations à réaliser | A1T33 | Identifier les habilitations, les aptitudes et les certifications nécessaires | A1T33 | T3 | C1; C3 ; C4 | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A1T34 | T3 | A1T3 : Analyser les risques relatifs aux opérations à réaliser | A1T34 | Prendre connaissance et analyser le dossier des opérations dans leur environnement | A1T34 | T3 | C1; C3 ; C4 | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A1T35 | T3 | A1T3 : Analyser les risques relatifs aux opérations à réaliser | A1T35 | Identifier les contraintes liées aux opérations, aux conditions d’exécution et autres intervenants (co-activité) | A1T35 | T3 | C1; C3 ; C4 | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A1T41 | T4 | A1T4 : Choisir les matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations à réaliser | A1T41 | Identifier les contraintes liées aux opérations, aux conditions d’exécution et autres intervenants | A1T41 | T4 | C3 | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A1T42 | T4 | A1T4 : Choisir les matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations à réaliser | A1T42 | Recenser les matériels, équipements de protection et outillages nécessaires | A1T42 | T4 | C3 | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A1T43 | T4 | A1T4 : Choisir les matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations à réaliser | A1T43 | Vérifier la concordance entre les matériels, équipements et outillages prévus et nécessaires aux opérations et ceux à disposition | A1T43 | T4 | C3 | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A1T44 | T4 | A1T4 : Choisir les matériels, équipements et outillages nécessaires aux opérations à réaliser | A1T44 | Établir un bon d’approvisionnement ou un bon de commande pour les matériels, équipements et outillages complémentaires nécessaires | A1T44 | T4 | C3 | S1 ; S2 ; S3 ; S5 ; S6 ; S7 | x | x | x |  | x | x | x
|  |  | A1T51 | T5 | A1T5 : Prendre connaissance des tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants | A1T51 | Prendre connaissance du planning d’exécution de l’ensemble des intervenants | A1T51 | T5 | C4 | S5 ; S6 ; S7 |  |  |  |  | x | x | x
|  |  | A1T52 | T5 | A1T5 : Prendre connaissance des tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants | A1T52 | Prendre connaissance des professionnels affectés | A1T52 | T5 | C4 | S5 ; S6 ; S7 |  |  |  |  | x | x | x
|  |  | A1T53 | T5 | A1T5 : Prendre connaissance des tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants | A1T53 | Positionner, adapter son ou ses intervention(s) sur le planning | A1T53 | T5 | C4 | S5 ; S6 ; S7 |  |  |  |  | x | x | x
|  |  | A1T54 | T5 | A1T5 : Prendre connaissance des tâches en fonction des habilitations, des certifications des équipiers et du planning des autres intervenants | A1T54 | Organiser les tâches en fonction des habilitations et des certifications des professionnels affectés | A1T54 | T5 | C4 | S5 ; S6 ; S7 |  |  |  |  | x | x | x

## Compétences (hidden)
Code Actions | Actions | Code Actions | Indicateurs de performance | Code Actions | Compétences évaluées | Code Actions | N°
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ?
AC111 | Collecter les données nécessaires à l’intervention | AC111 | Les données techniques nécessaires à son intervention sont identifiées | AC111 | C1 : Déterminer les conditions de l'opération dans son contexte | AC111 | C1 | A1T1 |  | A1T3 |  | A1T5 | A1T1 : Prendre connaissance des dossiers relatifs aux opérations à réaliser
AC112 | Collecter les données nécessaires à l’intervention | AC112 | La collecte des informations nécessaires à l’intervention est complète et exploitable | AC112 | C1 : Déterminer les conditions de l'opération dans son contexte | AC112 | C1 | A1T1 |  | A1T3 |  | A1T5
AC113 | Collecter les données nécessaires à l’intervention | AC113 | Les contraintes techniques et d’exécution sont identifiées | AC113 | C1 : Déterminer les conditions de l'opération dans son contexte | AC113 | C1 | A1T1 |  | A1T3 |  | A1T5
AC121 | Ordonner les données nécessaires à l’intervention | AC121 | Le classement des données est exploitable et respecte les règles d'intervention | AC121 | C1 : Déterminer les conditions de l'opération dans son contexte | AC121 | C1 | A1T1 |  | A1T3 |  | A1T5
AC122 | Ordonner les données nécessaires à l’intervention | AC122 | L’ordonnancement des données permet d’identifier les informations utiles à transmettre à l’interne et à l’externe | AC122 | C1 : Déterminer les conditions de l'opération dans son contexte | AC122 | C1 | A1T1 |  | A1T3 |  | A1T5
AC131 | Repérer les contraintes techniques liées à l’intervention | AC131 | Les contraintes liées à l’efficacité énergétique sont identifiées | AC131 | C1 : Déterminer les conditions de l'opération dans son contexte | AC131 | C1 | A1T1 |  | A1T3 |  | A1T5
AC141 | Repérer les contraintes d’environnement de travail liées à l’intervention | AC141 | Les contraintes environnementales de travail sont recensées | AC141 | C1 : Déterminer les conditions de l'opération dans son contexte | AC141 | C1 | A1T1 |  | A1T3 |  | A1T5
AC142 | Repérer les contraintes d’environnement de travail liées à l’intervention | AC142 | Les habilitations et certifications nécessaires à l’opération sont identifiées | AC142 | C1 : Déterminer les conditions de l'opération dans son contexte | AC142 | C1 | A1T1 |  | A1T3 |  | A1T5
AC143 | Repérer les contraintes d’environnement de travail liées à l’intervention | AC143 | Les risques professionnels et environnementaux sont identifiés et les mesures de prévention sont adaptées | AC143 | C1 : Déterminer les conditions de l'opération dans son contexte | AC143 | C1 | A1T1 |  | A1T3 |  | A1T5
AC151 | Vérifier la planification de l’intervention | AC151 | Les interactions avec les autres intervenants sont repérées | AC151 | C1 : Déterminer les conditions de l'opération dans son contexte | AC151 | C1 | A1T1 |  | A1T3 |  | A1T5
AC152 | Vérifier la planification de l’intervention | AC152 | Les contraintes de co-activités sont repérées | AC152 | C1 : Déterminer les conditions de l'opération dans son contexte | AC152 | C1 | A1T1 |  | A1T3 |  | A1T5
AC211 | Identifier les constituants d’un système énergétique, de son installation électrique et de son environnement numérique | AC211 | L’organisation fonctionnelle du système est décrite | AC211 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC211 | C2 |  | A1T2
AC212 | Identifier les constituants d’un système énergétique, de son installation électrique et de son environnement numérique | AC212 | Les fonctions principales de chaque élément sont identifiées | AC212 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC212 | C2 |  | A1T2
AC213 | Identifier les constituants d’un système énergétique, de son installation électrique et de son environnement numérique | AC213 | Les caractéristiques utiles des éléments sont déterminées | AC213 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC213 | C2 |  | A1T2
AC214 | Identifier les constituants d’un système énergétique, de son installation électrique et de son environnement numérique | AC214 | Les différents éléments sont repérés sur les différentes représentations (schémas, maquette numérique, synoptique…) et sur le système | AC214 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC214 | C2 |  | A1T2
AC221 | Déterminer les caractéristiques des différents éléments de l’installation | AC221 | Les caractéristiques sont déterminées conformément aux contraintes normatives et fonctionnelles et permettent le choix des matériels et des procédures d’intervention | AC221 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC221 | C2 |  | A1T2
AC222 | Déterminer les caractéristiques des différents éléments de l’installation | AC222 | La protection des personnes et des biens est assurée | AC222 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC222 | C2 |  | A1T2
AC231 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation (températures, pression, puissances, intensités, tensions, …) | AC231 | Les grandeurs physiques utiles sont identifiées | AC231 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC231 | C2 |  | A1T2
AC232 | Identifier les grandeurs physiques nominales associées à l’installation (températures, pression, puissances, intensités, tensions, …) | AC232 | Les valeurs nominales identifiées permettent d’optimiser le fonctionnement de l’installation, de dimensionner des matériels, de déterminer les moyens de mesures, d’assurer la protection des personnes et des biens | AC232 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC232 | C2 |  | A1T2
AC241 | Identifier les consignes de réglage et de sécurité spécifiques au fonctionnement de l’installation | AC241 | Les valeurs identifiées permettent de prévoir le réglage des appareils pour un fonctionnement conforme de l’installation | AC241 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC241 | C2 |  | A1T2
AC242 | Identifier les consignes de réglage et de sécurité spécifiques au fonctionnement de l’installation | AC242 | La protection des personnes et des biens est assurée | AC242 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC242 | C2 |  | A1T2
AC251 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique | AC251 | Les schémas fluidiques et électriques et/ou les croquis sont exploitables | AC251 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC251 | C2 |  | A1T2
AC252 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique | AC252 | Les conventions de représentation sont respectées | AC252 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC252 | C2 |  | A1T2
AC253 | Représenter tout ou partie d’une installation, manuellement ou avec un outil numérique | AC253 | La protection des personnes et des biens est assurée | AC253 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC253 | C2 |  | A1T2
AC261 | Identifier les connexions électriques et les raccordements fluidiques d’une installation | AC261 | Les éléments électriques raccordés ou à raccorder, le type et la section des conducteurs sont identifiés ainsi que leurs repérages | AC261 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC261 | C2 |  | A1T2
AC262 | Identifier les connexions électriques et les raccordements fluidiques d’une installation | AC262 | Les éléments fluidiques raccordés ou à raccorder, le type et le diamètre des réseaux sont identifiés et repérés | AC262 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC262 | C2 |  | A1T2
AC271 | Déterminer une modification technique en fonction des contraintes repérées | AC271 | La modification est approuvée et portée au dossier technique | AC271 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC271 | C2 |  | A1T2
AC272 | Déterminer une modification technique en fonction des contraintes repérées | AC272 | La solution technique proposée intègre les enjeux d’efficacité énergétique | AC272 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC272 | C2 |  | A1T2
AC273 | Déterminer une modification technique en fonction des contraintes repérées | AC273 | La protection des personnes et des biens est assurée | AC273 | C2 : Analyser les données techniques de l'installation | AC273 | C2 |  | A1T2
AC311 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | AC311 | Les matériels, les produits et les outillages choisis sont adaptés à l’intervention | AC311 | C3 : Choisir les matériels, les équipements et les outillages | AC311 | C3 |  |  | A1T3 | A1T4
AC312 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | AC312 | Les règles et limites d’utilisation des matériels, des produits et des outillages sont recensées | AC312 | C3 : Choisir les matériels, les équipements et les outillages | AC312 | C3 |  |  | A1T3 | A1T4
AC313 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | AC313 | La protection des personnes et des biens est assurée | AC313 | C3 : Choisir les matériels, les équipements et les outillages | AC313 | C3 |  |  | A1T3 | A1T4
AC314 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | AC314 | La protection de l'environnement est assurée | AC314 | C3 : Choisir les matériels, les équipements et les outillages | AC314 | C3 |  |  | A1T3 | A1T4
AC315 | Déterminer les matériels, les produits et les outillages nécessaires à la réalisation de son intervention | AC315 | La liste des équipements, des matériels, des outillages et des produits nécessaires à l’opération est communiquée à l’interne et à l’externe | AC315 | C3 : Choisir les matériels, les équipements et les outillages | AC315 | C3 |  |  | A1T3 | A1T4
AC321 | Choisir les EPC, les EPI et les EIS adaptés à l’intervention | AC321 | L’inventaire des EPC, des EPI et des EIS est complet et adapté à l’’intervention | AC321 | C3 : Choisir les matériels, les équipements et les outillages | AC321 | C3 |  |  | A1T3 | A1T4
AC331 | Déterminer les équipements spécifiques (engin de manutention, échafaudage …) nécessaires à l’intervention | AC331 | Les risques professionnels sont identifiés | AC331 | C3 : Choisir les matériels, les équipements et les outillages | AC331 | C3 |  |  | A1T3 | A1T4
AC332 | Déterminer les équipements spécifiques (engin de manutention, échafaudage …) nécessaires à l’intervention | AC332 | Les équipements nécessaires à l’intervention sont listés | AC332 | C3 : Choisir les matériels, les équipements et les outillages | AC332 | C3 |  |  | A1T3 | A1T4
AC333 | Déterminer les équipements spécifiques (engin de manutention, échafaudage …) nécessaires à l’intervention | AC333 | Les mesures de prévention de santé et sécurité au travail sont adaptées | AC333 | C3 : Choisir les matériels, les équipements et les outillages | AC333 | C3 |  |  | A1T3 | A1T4
AC334 | Déterminer les équipements spécifiques (engin de manutention, échafaudage …) nécessaires à l’intervention | AC334 | Les habilitations et certifications nécessaires sont identifiées | AC334 | C3 : Choisir les matériels, les équipements et les outillages | AC334 | C3 |  |  | A1T3 | A1T4
AC411 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants | AC411 | Les risques propres à l’intervention sont analysés | AC411 | C4 : Organiser son intervention en toute sécurité | AC411 | C4 |  |  | A1T3
AC412 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants | AC412 | Les principes généraux de prévention sont appliqués dans le choix des mesures de prévention | AC412 | C4 : Organiser son intervention en toute sécurité | AC412 | C4 |  |  | A1T3
AC413 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants | AC413 | Les mesures de prévention sont adaptées aux risques identifiés | AC413 | C4 : Organiser son intervention en toute sécurité | AC413 | C4 |  |  | A1T3
AC414 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants | AC414 | Le mode d’approvisionnement du poste de travail est déterminé | AC414 | C4 : Organiser son intervention en toute sécurité | AC414 | C4 |  |  | A1T3
AC415 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants | AC415 | L’implantation des équipements spécifiques est certifiée | AC415 | C4 : Organiser son intervention en toute sécurité | AC415 | C4 |  |  | A1T3
AC416 | Organiser son poste de travail en assurant la sécurité de tous les intervenants | AC416 | Le lieu d’activité est restitué quotidiennement pour garantir la sécurité des intervenants | AC416 | C4 : Organiser son intervention en toute sécurité | AC416 | C4 |  |  | A1T3

## Savoirs (hidden)
[6 empty] | Maintenance préventive | Maintenance corrective | Exploitation et Mise en service | Modification |  |  |  | S1 : Environnement de travail | S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux | S3 : Analyse et exploitation technique | S4 : Principes scientifiques et techniques | S5 : Méthodes et procédures des modifications | S6 : Méthodes et procédures d’intervention | S7 : Qualité - sécurité
|  | ? | ? | ? | ?
S1 | ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL | S11 | S1 | S11 | L’entreprise | x | x | x | x | C1 | Déterminer les conditions de l’opération dans son contexte | S1 : Environnement de travail | x | x | x |  |  | x | x
|  | S12 | S1 | S12 | Les intervenants | x | x | x | x | C1 | Déterminer les conditions de l’opération dans son contexte | S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux
|  | S13 | S1 | S13 | Les étapes d’une intervention | x | x | x | x | C1 | Déterminer les conditions de l’opération dans son contexte | S3 : Analyse et exploitation technique
|  | S14 | S1 | S14 | Les procédures administratives | x | x | x | x | C1 | Déterminer les conditions de l’opération dans son contexte | S6 : Méthodes et procédures d’intervention
|  | S15 | S1 | S15 | Les qualifications, garanties et responsabilités | x | x | x | x | C1 | Déterminer les conditions de l’opération dans son contexte | S7 : Qualité - sécurité
S2 | ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX | S21 | S2 | S21 | La réglementation énergétique et environnementale | x | x | x | x
|  | S22 | S2 | S22 | L’impact environnemental d’une activité | x | x | x | x | C2 | Analyser les données techniques de l’installation | S1 : Environnement de travail | x |  | x | x |  | x
|  | S23 | S2 | S23 | La démarche éco-responsable en entreprise | x | x | x | x | C2 | Analyser les données techniques de l’installation | S3 : Analyse et exploitation technique
|  | S24 | S2 | S24 | Les énergies utilisées | x | x | x | x | C2 | Analyser les données techniques de l’installation | S4 : Principes scientifiques et techniques
|  | S25 | S2 | S25 | Le fonctionnement thermique du bâti | x | x | x | x | C2 | Analyser les données techniques de l’installation | S6 : Méthodes et procédures d’intervention
|  | S26 | S2 | S26 | La réglementation thermique | x | x | x | x
|  | S27 | S2 | S27 | L’impact sur la production du bâti neuf | x | x | x | x | C3 | Choisir les matériels, les équipements et les outillages | S1 : Environnement de travail | x | x | x |  | x | x | x
|  | S28 | S2 | S28 | L’impact sur les bâtiments existants | x | x | x | x | C3 | Choisir les matériels, les équipements et les outillages | S2 : Enjeux énergétiques et environnementaux
|  | S29 | S2 | S29 | La gestion de l’environnement du site et des déchets produits | x | x | x | x | C3 | Choisir les matériels, les équipements et les outillages | S3 : Analyse et exploitation technique
S3 | S3 - ANALYSE ET EXPLOITATION TECHNIQUE | S31 | S3 | S31 | L’analyse fonctionnelle et structurelle | x | x | x | x | C3 | Choisir les matériels, les équipements et les outillages | S5 : Méthodes et procédures des modifications
|  | S32 | S3 | S32 | La représentation graphique et numérique | x | x | x | x | C3 | Choisir les matériels, les équipements et les outillages | S6 : Méthodes et procédures d’intervention
|  | S33 | S3 | S33 | L’exploitation des documents graphiques et numériques | x | x | x | x | C3 | Choisir les matériels, les équipements et les outillages | S7 : Qualité - sécurité
|  | S34 | S3 | S34 | L’élaboration de plans et de schémas fluidiques |  |  |  | x
|  | S35 | S3 | S35 | L’élaboration de schémas électriques |  |  |  | x | C4 | Organiser son intervention en toute sécurité | S5 : Méthodes et procédures des modifications |  |  |  |  | x | x | x
S4 | PRINCIPES SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE | S41 | S4 | S41 | Le confort de l’habitat | x | x | x | x | C4 | Organiser son intervention en toute sécurité | S6 : Méthodes et procédures d’intervention
|  | S42 | S4 | S42 | Les circuits thermodynamiques | x | x | x | x | C4 | Organiser son intervention en toute sécurité | S7 : Qualité - sécurité
|  | S43 | S4 | S43 | Les installations et équipements électriques | x | x | x | x
|  | S44 | S4 | S44 | Les réseaux hydrauliques | x | x | x | x
|  | S45 | S4 | S45 | Les réseaux aérauliques | x | x | x | x
|  | S46 | S4 | S46 | Les systèmes de traitement de l’air | x | x | x | x
S5 | MÉTHODES ET PROCÉDURES DES MODIFICATIONS | S51 | S5 | S51 | Les raccordements fluidiques |  |  |  | x
|  | S52 | S5 | S52 | Les essais d’étanchéité |  |  |  | x
|  | S53 | S5 | S53 | Les raccordements électriques |  |  |  | x
S6 | MÉTHODES ET PROCÉDURES D’INTERVENTION | S61 | S6 | S61 | La stratégie, l’organisation et les méthodes de maintenance | x | x
|  | S62 | S6 | S62 | Les opérations d’exploitation, de mise en service et de maintenance | x | x | x
S7 | QUALITÉ – SÉCURITÉ | S71 | S7 | S71 | Le processus qualité | x | x | x | x
|  | S72 | S7 | S72 | La gestion des déchets | x | x | x | x
|  | S73 | S7 | S73 | La santé et la sécurité au travail | x | x | x | x
|  | S74 | S7 | S74 | Les habilitations et les certifications | x | x | x | x