Rédacteur : M. LUCZYSZYN Stéphane, enseignant en génie thermique (54520 Laxou)

stephane.luczyszyn@ac-nancy-metz.fr

Étape 1 : Pour exécuter le programme, il est nécessaire d’installer Python v3.13, disponible gratuitement.
🔗 Lien de téléchargement : Python Release Python 3.13.0 | Python.org

Une fois Python installé, les programmes peuvent être exécutés directement, sans nécessiter d’éditeur tel que Pyzo, VS Code, etc.

Étape 2 : Télécharger sur MOODLE ou sur le lien décompressez le fichier ZIP contenant le programme pour extraire les fichiers d’installation. Il contient les images (icônes et illustrations) ainsi que le fichier de lancement
Copiez le dossier sur votre disque dur et exécutez le fichier principal « Cycle frigorifique.bat ».

💡 À noter :

- L’exécution du fichier « Cycle frigorifique.bat » ajoutera automatiquement une icône sur votre bureau.

- Il installera également toutes les bibliothèques python nécessaires à l’exploitation du programme.

- Les bibliothèques requises sont listées dans « Biblio.txt ».

🔹 Problèmes possibles : Certains systèmes peuvent bloquer l’installation de bibliothèques. Dans ce cas, une installation manuelle via un IDE est recommandée (exemple : Pyzo – fourni en annexe).

💡 Astuce : Si des messages d’erreur apparaissent, il est possible de les soumettre à une IA pour obtenir des suggestions de correction.

🔔 Remarque : Certains systèmes peuvent bloquer l’installation de certaines bibliothèques ❌. Je vous recommande une installation manuelle via un IDE 🔧💻.
📦 L’installation de Pyzo vous est fournie en annexe 📜.

💡 Astuce : Les systèmes d’exploitation peuvent varier d’un équipement informatique à un autre 🖥️⚙️.
⚠️ Les messages d’erreur affichés dans la fenêtre peuvent être soumis à une IA 🤖, qui vous proposera des modifications ou des suggestions pour corriger les erreurs 🛠️🔍.

Ci-dessus : Aperçu du contenu du programme Biblio.txt listant les bibliothèques qui se téléchargeront automatiquement :

Étape 3 : Étape 3 : Lancement du programme

Vous pouvez maintenant exécuter le programme principal ou relire ce tutoriel.

🖥 Affichage du menu principal :
Ce programme permet de travailler avec trois types de gaz fréquemment utilisés :

- R407C (zéotrope, mélange de 3 gaz HFC)

- R134a (présent dans nos maquettes et chauffe-eaux thermodynamiques)

- R290 (utilisé dans les installations et maquettes récentes)

📌 Dans ce tutoriel, nous nous concentrerons sur le R134a.
Cliquez sur le bouton correspondant sous l’icône pour poursuivre.

Affichage de votre menu :

Étape 4 : Le programme principal se lance : vous pouvez maintenant lancer le programme principal, ou relire ce tutoriel.

Dans ce tutoriel, je vous propose de travailler sur le R134a (cliquer sur le bouton sous l’icône)

Tableau de commandes

Repérage de 7 points de mesures proposés.

Saisie des valeurs Pressions et Températures

Exemple de vue d’ensemble de l’affichage lorsque la saisie des 7 points est déterminée (à l’exception de la sortie du détendeur, dont la température est déduite par le programme).
Les valeurs présentées ici sont établies à titre expérimental, dans un but pédagogique.
Les données sont tirées de l’excellente bibliothèque CoolProp, sans laquelle ce programme précis n’aurait pas pu être développé. CoolProp reprend les caractéristiques des principaux gaz frigorigènes, offrant ainsi des calculs précis et fiables.

De plus, votre illustration est en cours de création. Elle sera disponible sous peu !

Présentation détaillée :

📌 Sur la colonne de gauche de la page principale, vous trouverez un rappel des points de mesure sur l’installation.

🛠️ Le schéma illustre les emplacements des différents équipements constituant une installation frigorifique.

📍 Les points de mesure approximatifs sont indiqués pour l’étudiant (notés de 1 à 7 🔢).

⚠️ À noter que le point de mesure de la température de sortie du détendeur est défini automatiquement par le programme afin de simplifier le tracé. 🖥️✨

La saisie effectuée, l’étudiant sélectionne le tracer du diagramme sur le panneau de commande.

📊 Le tracé apparaît sur l’écran après un temps de calcul qui dépend des performances de la machine ⚙️💻.

📈 Les points sur la courbe sont calculés et reportés d’après les valeurs de la bibliothèque CoolProp 🔍.

📋 Les valeurs exactes sont proposées dans un tableau synthétique sous le graphique pour une exploitation efficace par les calculs 🧮✨.

Les options proposées :

Propose la visualisation du schéma de l’installation à l’écran pour illustrer une explication ou une remédiation.

| Boutons | Actions | Edition d’un message notification. |
| --- | --- | --- |
|  | Génère le cycle frigorifique basé sur les valeurs saisies. | ❌ Non |
|  | Montre l’installation pour faciliter l’explication | ❌ Non |
|  | Redessine le cycle frigorifique | ❌ Non |
|  | Détermine la surchauffe de l’installation | ✅ Oui |
|  | Évalue le sous-refroidissement | ✅ Oui |
|  | Détermine l'efficacité en mode chauffage | ✅ Oui |
|  | Détermine l'efficacité en mode froid. | ✅ Oui |
|  | Imprimables et vierges pour un usage pédagogique | ✅ Oui |
|  | Sauvegarde les données en tableur | ✅ Oui |
|  | Génère un rapport des mesures réalisées. | ✅ Oui |

Quelques vues : Des impressions d’écran des actions

Aperçu pour le calcul du COP :

Aperçu pour le calcul EER.

Aperçu de la création du fichier Excel (Pour analyse et exploitation numérique)

Aperçu des graphiques générés.

Afin de compléter l’exercice, un graphique vierge est proposé pour une impression future.

Zone de gestion de l’image

Aperçu du document de synthèse : Généré sous format PDF, ce document est la carte d’identité de l’installation au moment de la campagne de mesures.

Note : les fichiers générés sont stockés sur le répertoire de lancement du programme.

Aperçu surchauffe et sous-refroidissement

Les procédures sont identiques pour les autres gaz frigorifiques proposés.

Et pour quelques gaz de plus…

R407C :

R290 :