FONCTION GLOBALE (bête à corne)

A qui sert le produit ? : à un utilisateur (personne physique)

Sur quoi agit-il ? : la porte

Pourquoi ? (dans quel but ?) : pour la refermer

Fonction globale :  Fermer une porte préalablement ouverte

Pourquoi le produit existe-t-il ?

Pour fermer une porte qu’un utilisateur :

- Oublie de fermer

- Ne prend pas le temps de fermer

- Claque systématiquement

Pourquoi le besoin existe-t-il ?

Certaines portes, notamment dans les collectivités, ne doivent pas rester ouvertes :

Pour cause de courants d’air : portes qui claquent

A cause du froid, maintient de la température

Pour des questions de sécurité : pare-feux

Pour des raisons d’esthétisme : porte de WC…

Pour assurer la confidentialité, l’intimité, la tranquillité des occupants…

Pour couper des odeurs : cuisines…

Qu’est-ce qui pourrait le faire évoluer ?

Economie d’énergie

Evolution des normes de sécurité dans les locaux publics imposant la fermeture de certains locaux techniques.

Qu’est-ce qui pourrait le faire disparaître ?

Rien, à priori

Quel est le risque d’évolution du besoin ? de disparition ?

Le risque d’évolution est réel (normes de sécurité en cas d’incendie), reste à savoir quelles portes sont concernées par ces normes.

Dans sa forme actuelle, on peut considérer que le besoin est validé.

L’étude suivante portera sur un appareil permettant la fermeture de porte à ouverture manuelle, sans apport d’énergie extérieure.

MILIEUX ENVIRONNANTS - FONCTIONS PRINCIPALES ET DE SERVICE (diagramme pieuvre)

F.P 1 : Entraîner la porte en rotation dans le sens de la fermeture

F.C 1 : S’adapter en prenant appui sur le mur (ou sur la porte)

F.C 2 : Se fixer sur la porte (ou sur le mur)

F.C 3 : Permettre l’ouverture aisée de la porte

F.C 4 : Résister au milieu ambiant

# F.C 5 : Permettre l’entretien et les réglages

F.C 6 : Assurer la sécurité de l’utilisateur

Fonction complémentaire possible : Avertir le service de sécurité de l’état de la porte (ouverte ou fermée)

L’appareil pourra se décliner en plusieurs versions, fonctions du type de porte à équiper ; il convient de recenser les types de portes à vantail et d’étudier :

Leurs dimensions

Leur masse

Leur mode de guidage

### Voir l’extrait de norme européenne EN 1154

ELEMENTS DU CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

| Fonction | Critères d’appréciation | Niveau d’exigence | ## Flexibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| F.P1 | -Masse de la porte -Largeur de la porte -Couple de fermeture -Temps de fermeture -Angle d’amortissement -Retard à la fermeture -Angle d’accélération finale | 20 à 160 Kg 750 à 1600 selon EN 1154 réglable de 3 à 20 s sur 70° 70° mini réglable (en option) 15° Maxi (réglable) | F0 F0 F0 F1 F0 F1 |
| F.C 1 | -Appui -Fixation | Plan Lx l mini 2 vis | F1 |
| F.C 2 | -Fixation -Encombrement -Esthétisme :couleur -Esthétisme : formes -Adaptation | Appui plan + 4 Vis L x l x h Neutres, en rapport avec les portes Discrètes, passant inaperçues Sur porte à vantail sans modification ni de la porte ni du mur. | F1 F1 F2 F2 F0 |
| F.C 3 | -Ouverture -Effort -Angle -freinage à l’ouverture | Manipulation identique à une porte classique < ? N 120° mini sur option, réglable | F0 F1 F0 |
| F.C 4 | -corrosion -température -fuite -étanchéïté, chocs | Absence pendant 20ans 0 à 30° Absence IP 444 | F1 F0 |
| F.C 5 | -Réglages : effort et vitesse de fermeture -Maintenance préventive et corrective -Remplacement | Utilisation d’outillages classiques en nombre réduit (tournevis) Notice ou marque sur l’appareil pour repérer l’emplacement et le mode de réglage. Réglages, graissages Démontage des vis sur la porte et sur le mur. | F0 F0 F1 |
| F.C 6 | -Force de fermeture -Vitesse de fermeture | < ? N < ? m/s | F0 F0 |

EXTRAITS DU PROJET DE NORME EUROPEENNE  EN 1154

1 - DOMAINE D'APPLICATION

Cette norme spécifie les exigences relatives aux dispositifs de fermeture de portes battantes avec amortissement ; ces dispositifs sont montés sur ou dans l'encadrement, sur ou dans la porte, ou dans le sol.

Son domaine d'application est limité aux dispositifs de fermeture de portes actionnées manuellement pour lesquelles l'énergie de fermeture est fournie par l'utilisateur lors de l'ouverture de la porte. Cette énergie, lorsqu'elle est libérée, referme la porte d'une façon contrôlée.

2 - DEFINITIONS

Pour les besoins de la présente norme, les défintions suivantes s'appliquent :

Dispositif de fermeture de porte avec amortissement (ferme-porte) :

Tout mécanisme de fermeture de porte à fonctionnement manuel pour lequel l'énergie de fermeture est fournie par l'utilisateur lors de l'ouverture de la porte ; énergie qui lorsqu'elle est libérée provoque le retour de la porte dans sa position fermée et ce avec amortissement. Cette définition comprend toutes les pièces fournies avec le produit et nécessaires à sa mise en oeuvre et à son fonctionnement : bras, pattes, platines, axes et autres composants.

Ferme-porte en traverse : Ferme porte monté dans l'épaisseur de l'encadrement.

Pivot à frein au sol : Ferme-porte monté dans le sol.

Ferme-porte à double action : Ferme-porte qui permet le fonctionnement de la porte en va-et-vient.

Ferme-porte à simple action : Ferme-porte à utiliser sur les portes qui ont un seul sens d'ouverture et qui viennent se fermer sur un arrêt fixe.

Moment de fermeture : Couple (Nm) fourni par le dispositif de fermeture qui agit sur le vantail de la porte lors de la fermeture.

Temporisation à la fermeture : Fonction incorporée qui permet de retarder la fermeture de la porte durant un temps réglable, ce avant que le vantail ne se referme d'une façon amortie.

Rendement : Rapport entre la force appliquée à la porte lors de l'ouverture par l'utilisateur et la force disponible pour la fermeture de celle-ci, rapport exprimé en pourcentage.

Réglage de vitesse : Réglage de la vitesse de fermeture de la porte.

Accélération finale : Réglage de vitesse qui n'entre en fonction que pour les derniers degrés de fermeture de la porte.

Nota: Extraits de norme Européenne cités avec l’autorisation de l’ AFNOR.

3 - CLASSIFICATION

Tableau 1 :

| Force du Ferme-porte | Largeur maxi Recommandée pour la porte | Masse de la porte essayée | Moment minimum de fermeture en Nm à |  |  | Rendement minimum du ferme-porte à 2° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mm | Kg | 2° | 90° | Tout angle | % |
| 1 | < 750 | 20 | 9 | 3 | 2 | 50 |
| 2 | 850 | 40 | 13 | 4 | 3 | 50 |
| 3 | 950 | 60 | 18 | 6 | 4 | 55 |
| 4 | 1100 | 80 | 26 | 9 | 6 | 60 |
| 5 | 1250 | 100 | 37 | 12 | 8 | 65 |
| 6 | 1400 | 120 | 54 | 18 | 11 | 65 |
| 7 | 1600 | 160 | 87 | 29 | 18 | 65 |

NOTE 1 : Lorsque la dimension et la masse de la porte sur laquelle doit être fixé le ferme-porte conduisent à deux forces de ferme-porte différentes, le ferme-porte de plus grande force doit être utilisé.

NOTE 2 : Les largeurs de portes indiquées le sont pour des montages standard. Dans le cas d'utilisation sur des portes particulièrement hautes ou lourdes, d'utilisation au vent ou de montages spéciaux, un ferme-porte de force supérieure doit être utilisé.

4 - PRESCRIPTIONS DE PERFORMANCE

Accélération finale (option)

Un dispositif de fermeture de porte fabriqué conformément à cette norme peut comporter un contrôle spécifique permettant d'accélérer la fermeture au stade final de celle-ci, ce pour surmonter la résistance du pène. S'il est incorporé, il doit fonctionner au maximum sur les quinze derniers degrés de fermeture et il doit être réglable.

Endurance

Le ferme-porte doit pouvoir fermer une porte d'essai depuis un angle d'ouverture à 90° et ce pour au minimum 500 000 cycles d'essais.

Les ferme-portes à double action doivent pouvoir refermer la porte d'essai depuis un angle d'ouverture à 90° et ce pour 250 000 cycles d'essai dans chaque direction.

Moment de fermeture

Après 5 000 et 50 000 cycles d'essai, le moment de fermeture ne doit pas être inférieur aux valeurs indiquées au tableau 1, pour la force du ferme-porte essayé.

Temps de fermeture

Après 5 000 et 500 000 cycles d'essai, le temps de fermeture pour une porte ouverte à 90° doit pouvoir être réglé de 3 s ou moins, à 20 s ou plus.

Après 500 000 cycles, le temps de fermeture réglé à 5 000 cycles ne doit pas avoir augmenté de plus de 80 % ou avoir diminué de plus de 30 %.

Angles de fonctionnement

Lors de la fermeture, le ferme porte doit amortir la porte depuis un angle de 70° au minimum, et ce jusqu'à la position fermée.

Constance de température

La durée de fermeture ayant été réglée à 5 s (pour une ouverture à 90°), ce à une température ambiante de + 20°C, le temps de fermeture doit rester dans une plage de 3s à 25s lorsqu'il est essayé à une température de - 15°C à +40°C.

## FAMILLES DE FERME-PORTE

|  |  |  |  | Avec bras à glissière |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Action sur le battant de la porte |  | Avec bras à glissière à encastrer |
| Action sur la porte |  |  |  | A compas |
|  |  | Action sur le champ de la porte |  |  |
| Action sur le pivot de la porte |  |  |  |  |

DIAGRAMMES DE FLUX OUVERTS ET FERMES

ENUMERATION ET CLASSEMENT DES FONCTIONS TECHNIQUES ( Flux fermés)

| K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 K15 | Réaliser l’étanchéïté Réaliser l’étanchéïté Emmagasinner l’énergie Guider en rotation bras/tube Guider en rotation arbre/boîtier Réaliser l’étanchéïté Guider en rotation tige/porte Transmettre le couple (liaison fixe) Régler la valeur de l’angle d’amortissement Réguler la vitesse du mouvement Régler la vitesse d’accélération finale Ouvrir le passage de l’huile Guider en rotation Tube / collier Guider en rotation Tige filetée / collier Réaliser une liaison fixe |
| --- | --- |

##### TABLEAU D’ANALYSE FONCTIONNEL

|  | #### FP1 | C1 | C2 | C3 | C5 | C6 | k1 | k2 | k3 | k4 | K5 | k6 | K7 | K8 | K9 | k10 | k11 | k12 | k13 | k14 | k15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | t |  | t | t |  |  | t | t | t |  | t | t |  |  |  | t | t | t |  |  |  |
| 2 | t |  |  | t |  | t |  |  |  |  | t | t |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | t |  |  | t |  | t |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |
| 4 | t |  |  | t |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | t |  |  | t |  |  |  | t | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  | t | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | t |  |  | t |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |
| 13 2 |  |  |  |  | t | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | t |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | t |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | t |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  | t |  |  |
| 26 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |
| 27 | t |  |  |  | t | t |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  | t |  |
| 28 1 | t |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |
| 29 1 | t |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |
| 30 | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | t | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t | t |  |  |  |  |
| 28 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |
| 29 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  | t |  |
| Vis |  | t | t |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |