ENTREPRISE UTILISATRICE (E.U.)

Raison sociale : Lycée Nicolas APPERT

Adresse : avenue de la Cholière

Téléphone :02 51 78 22 26		Fax :02 51 78 22 00

Nom du responsable :

Responsable sécurité :

##### DESCRIPTION DE L’INTERVENTION

Lieu d’intervention :

Adresse :

Nature de l’intervention, description :

Travaux durée >400h		Travaux dangereux	

Si oui, lesquels :

| Date de début | Date de fin | Nombre d’heures estimé |
| --- | --- | --- |

ENTREPRISE INTERVENANTE (E.I.)

Raison sociale :

Adresse :

Téléphone :	Fax :

Responsable :

Responsable sur site pour cette opération :

Effectif :

| # SOUS-TRAITANTS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NOM | ACTIVITE | RESPONSABLE pour l’OPERATION | EFFECTIF PREVU |

AVIS DU CHSCT :

| ENTREPRISE UTILISATRICE | ENTREPRISE INTERVENANTE |
| --- | --- |
| Nom : Date : Visa : | Nom : Date : Visa : |

## MATERIEL MIS A DISPOSITION DE L’ENTREPRISE INTERVENANTE

(ex. : palans, nacelle, pont roulant, chariot de manutention, machines-outils…)

| Désignation | Inspections, vérifications réalisées sous la responsabilité de : | Conditions d’utilisation |
| --- | --- | --- |

# PREMIERS SECOURS

Tél. infirmerie :  ………………….		Tél. pompiers : …………………….

Tél. SAMU : ………………………

Armoire à pharmacie 	Emplacement : ……………………………………………

#### Brancard 		Emplacement : ……………………………………………

# POSTES A SURVEILLANCE MEDICALE SPECIALE

(Art. R 241-50 et arrêté du 11/7/77)

| Poste concerné | Nombre de personnes concernées | Entreprise concernée |
| --- | --- | --- |

### MODALITES D’INFORMATION DES SALARIES

Je soussigné, M. ………………………, responsable de l’entreprise intervenante, atteste que les salariés sous ma responsabilité ont eu communication de ce document et des consignes qui l’accompagnent ; toutes les zones et manœuvres à risque leur ont été expliquées et démontrées, ainsi que l’utilisation des équipements de protection individuelle spécifiques.

DATE :

NOM :			VISA :

VISA des INTERVENANTS :

# ACCORD DES ENTREPRISES SUR CE PLAN DE PREVENTION

| # Entreprise utilisatrice | Entreprise intervenante |
| --- | --- |
| Date : Nom : Visa : | Date : Nom : Visa : |

| Domaine de risque | Nature du risque (préciser l’emplacement) | Existence |  | Mesures de prévention | Responsable de la mise en oeuvre |  |  | Doc joint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Oui | Non |  | SO | E.U | E.I. |  |
| Circulation automobile | Collision avec autres véhicules, ou piétons |  |  | Respect du code de la route Respect de la signalisation Limitation de vitesse Liste d’engins prioritaires Aires de stationnement autorisées Vérifier le réglage des rétroviseurs |  |  |  |  |
| Chargement, déchargement , dépotage | Manutention Déversement accidentel |  |  | Aires de déchargement Information des chauffeurs Mode opératoire de dépotage, précisant le partage des responsabilités entre le transporteur, Idex, le client Interdiction de fumer |  |  |  |  |
| Circulation accès au chantier | Chutes, chocs |  |  | Amélioration de l’accessibilité du matériel Respect des zones de circulation piétons Rangement des locaux Port des chaussures de sécurité Signalisation des zones à risque (pictogrammes, affichettes) |  |  |  |  |
| Circulation de niveau | Chute dans les escaliers |  |  | Tenir la rampe… ! ! ! Chaussures de sécurité Aménagement des escaliers (état des marches, bandes antidérapantes,…) |  |  |  |  |
| Mécanismes en mouvement : pompes, ventilateurs, courroies, machines-outils (perceuse, scie,…) | Ecrasement, coupure, arrachement de doigts, membres,... |  |  | Protecteurs, carter de protection Procédures de consignation Signalisation machines en réparation Blocage des parties mobiles Remise en place des protecteurs après intervention Pas de vêtements flottants Port de lunettes |  |  |  |  |
| Manutention de charges lourdes, mécanisée | Ecrasement |  |  | Emploi d’engins : appartenance Autorisation de conduite, établie par l’employeur Autorisation de travail, accordée par le client Balisage Circulation autorisée dans la zone de travail Interdiction de manœuvrer des charges au-dessus de personnes Responsabilité de l’élingage, fourniture des moyens d’élingage Vérification annuelle réglementaire des appareils Mode opératoire, consignes Habilitation conduites nacelles |  |  |  |  |
| Manutention manuelle | Lombalgie Ecrasement |  |  | Révision des façons de faire et des process Points d’ancrage Diable, chariot,… Formation « Gestes et postures » |  |  |  |  |
| Utilisation d’outils portatifs Manipulation | Electrisation, électrocution Entorse Coupure Lésions oculaires Arrachement Ecrasement Brûlures Infection plaies, chocs |  |  | Appareils normalisés et conformes (marquage CE) Utilisation de protecteurs adaptés et en bon état (vérification) Protection différentielle 30 mA amont Appareillage TBT (24V) dans atmosphères confinées et conductrices Port de protection individuelles Outillage adapté au travail à réaliser, et en bon état |  |  |  |  |
| Travaux en hauteur | Fracture Traumatismes Chutes de personnes Chutes objet Ecrasement Accident de circulation Entorse |  |  | Mise en place de filets, bâches,… Balisage, signalisation Intervention de courte durée, peu fréquente : Utilisation d’échelles : - si pas d’autre possibilité (sinon Plate-forme Individuelle Roulante Légère) - conformes - fixation au pied et en tête - vérifiées Ligne de vie, anti-chute : - normalisé(s) - harnais de sécurité Intervention de longue durée, peu fréquente : Utilisation de nacelle : - autorisation de conduite - vérification réglementaire - travail à deux personnes autorisées - équipements de protection individuelle (casque à jugulaire,…) Utilisation d’échafaudage : - notice de montage - échafaudage réglementaire, vérifié - montage à deux personnes, compétentes Travaux fréquents : - mise en place d’accès fixes (passerelle, escaliers, échelles,…) - mise à hauteur d’homme de l’appareil concerné |  |  |  |  |
| Travaux sur installation électrique Travaux sur batteries | Electrisation, électrocution Brûlures par déversement acide |  |  | Habilitation électrique de niveau adapté Interdiction de travaux sous tension Autorisation de se brancher sur les coffrets ou prises existantes Equipements de protection individuelle (gants, lunettes, chaussures) Outillage normalisé Consignation /déconsignation : - Qui (habilitation)? - Procédures - Signalisation (pancartes, verrouillage) - Fourniture des moyens : tabouret, vérificateur d’absence de tension, mise à la terre Fourniture des moyens : tabouret, vérificateur d’absence de tension, mise à la terre |  |  |  |  |
| Travaux par point chaud : -soudage -meulage découpage | Brûlure, éblouissement Lésions oculaires Intoxication Incendie, explosion Electrisation, Electrocution Eblouissement |  |  | Permis de feu signé par le client Utilisation d’appareils en parfait état de marche Evacuation des produits inflammables avant le début des travaux Surveillance obligatoire pendant la durée des travaux Moyens d’extinction en place à proximité Surveillance après les travaux Protections individuelles (lunettes, gants, masque, tablier) Habilitation pour certains travaux de soudure |  |  |  |  |
| Travaux de : -génie civil -terrassement -maçonnerie -charpente -canalisations | Ecrasement Coupures, Chocs avec objet |  |  | Engins et matériaux : appartenance Balisage, signalisation : - appartenance - mise en place Clôture du chantier Personnel autorisé à pénétrer sur le chantier Accès Nettoyage des voies Création de tableaux spéciaux de distribution de courant Autorisation de se brancher sur les prises de tableaux existants Consignation des réseaux : eau, gaz, oxygène, air,… |  |  |  |  |
| Travaux sur installations de chauffage Chambre de combustion Circuit de fumées Combustible | Brûlures Intoxication Explosion Coupures |  |  | Formation sécurité gaz Respect des consignes d’exploitation Eviter les déversements de produits chimiques sur corps chauds |  |  |  |  |
| Manutention, stockage produits chimiques/ gaz comprimés Pompes doseuses/ traitement d’eau | Brûlure, intoxication Agression de la peau/ muqueuses Brûlures Asphyxie Incendie/ explosion |  |  | Fiches de données de sécurité Respect des conditions de stockage Equipements de protection individuelle |  |  |  |  |
| Travaux sur installations frigorifiques Fluides frigorigènes, installations avec ammoniac | Intoxication Asphyxie Incendie, explosion |  |  | Interdiction de fumer Ventilation de local confiné |  |  |  |  |
| Vapeur, eau surchauffée | Brûlure |  |  | Consignation des réseaux avant intervention Personnel formé Consignes et modes opératoires |  |  |  |  |
| Travaux dans locaux informatiques (CO2, Halon) Gaz (asphyxie, incendie) |  |  |  | Détection de gaz Ventilation de local confiné Appareils respiratoires si besoin Utilisation de matériel antidéflagrant |  |  |  |  |
| Incendie | Brûlure |  |  | Connaissance de la signalisation incendie (sirène, klaxon,…) Exercice avec manipulation d’extincteurs Connaissance des procédures d’évacuation |  |  |  |  |
| Travaux dans locaux avec amiante | Contamination |  |  | Transmission de l’inventaire des zones avec présence d’amiante Evacuation des déchets si besoin Respect du port des protections individuelles adaptées (masque, kit amiante) |  |  |  |  |
| Travailleur isolé | Malaise |  |  | Surveillance du technicien par gardien, poste de garde, ou PC de télésurveillance: - déclenchement de l’intervention - arrivée sur site - fin d’intervention Consignes en cas de problème Equipement de protection du travailleur isolé |  |  |  |  |
| Travaux en milieu bruyant | Perte d’acuité auditive, surdité |  |  | Protections collectives (niveau >=90 dBa) Signalisation des zones et protections individuelles (niveau >=85 dBa) |  |  |  |  |
| Travaux dans des cavités | Asphyxie, électrocution, intoxication |  |  | Mesure explosivité et analyse atmosphère Mesure de la toxicité Ventilation, masque respiratoire Eclairage et appareillage électrique en TBT Balisage Surveillance obligatoire et consignes en cas de problème |  |  |  |  |
| Travail en stations d’épuration Réseaux d’assainissement | Noyade Hydrocution Infection, Piqûres Maladies virales, infectieuses |  |  | Nettoyage, désinfection Mode opératoire établi avec l’avis du médecin du Travail Vaccinations : hépatite, tétanos, tuberculose,… Désinfection obligatoire en cas de blessure, même bénigne Port de vêtements de travail, gants, masque, lunettes,… |  |  |  |  |
| Travail en milieux hospitaliers | Infection, Piqûres Maladies virales, infectieuses |  |  | Nettoyage, désinfection Vaccinations : hépatite, tétanos, tuberculose,… Désinfection obligatoire en cas de blessure, même bénigne |  |  |  |  |
| Travail sur matériel émettant des radiations ionisantes Têtes de détection incendie | Irradiation |  |  | Mesure de l’exposition Respect des consignes constructeurs |  |  |  |  |
| Travail salissant |  |  |  | Lavabos WC Douches Vestiaires Fourniture de produits d’entretien Autorisation de fréquenter le réfectoire ou le restaurant d’entreprise Fourniture d’eau potable, électricité, téléphone |  |  |  |  |
| Médical |  |  |  | Consignes en cas d’accident : personnes à prévenir, téléphone d’urgence, secours, brancard, couverture Accès à une infirmerie sur site Secouristes Armoire à pharmacie |  |  |  |  |
| Locaux à risque spécifique | A définir éventuellement |  |  |  |  |  |  |  |