##### Réservation de matériels

| Qté | Désignation | Réservé par Pilote |  |  |  |  | Préparé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Echelle |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Caisse à outils d’électricien |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Perceuse à percussion |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Jeu de forêt béton |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Niveau |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Éclairage portatif de substitution |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Rallonge électrique 230 V (25 m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Scie à métaux |  |  |  |  |  |  |
|  | Équipements de protection individuelle |  |  |  |  |  |  |
|  | Équipements de sécurité |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contrôleur d’isolement |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Multimètre |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Vérificateur d’absence de tension |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pince à sertir pour embouts 16 mm2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dénude câble |  |  |  |  |  |  |