## Slide 1: Séminaire rénovation BTS électrotechnique
Epreuve E6.2
Unité 62 « REALISATION, MISE EN SERVICE D’UN PROJET»
Objectif de l’épreuve
Contenu de l’épreuve
Evaluation

## Slide 2
Objectif de l’épreuve
(valider 4 compétences)
Epreuve (coefficient 3)
Unité 62 : Réalisation, mise en service
• C4 : communiquer de manière adaptée à l'oral, à l'écrit
• C14 : réaliser un ouvrage, une installation, un équipement
• C15 : configurer et programmer les matériels
• C16 : appliquer un protocole pour mettre en service
Notes: C4 : communiquer de manière adaptée à l'oral, à l'écrit, y compris en langue anglaise
C14 : réaliser un ouvrage, une installation, un équipement électrique
C15 : configurer et programmer les matériels dans le cadre du projet/chantier ;
C16 : appliquer un protocole pour mettre en service un ouvrage, une installation, un équipement électrique

## Slide 3
Contenu de l’épreuve
Epreuve ponctuelle pratique
La réalisation à faire et sa mise en service
Porte sur un projet authentique qui utilise des technologies actuelles
Nécessite que chaque candidat y consacre 60 heures
Est validée lors de la commission académique qui se tient lors du premier trimestre de l’année scolaire de l’examen
Le candidat dispose des résultats de l’étude détaillée de conception
Le travail réalisé lors de l’épreuve E 61 si le projet est commun E 61/E 62
Un dossier complet différent de l’épreuve E 61 si le projet n’est pas commun E 61/E 62
Apprenti qui est dans une entreprise qui ne fait que de l’étude ou que de la réalisation
Etudiants en collaboration avec une entreprise qui ne souhaite pas confier au lycée les deux phases étude / réalisation
……

## Slide 4
Le candidat dispose du dossier technique de réalisation
Contenu de l’épreuve
Dossier des supports d’enregistrement et de communication
Dossier Santé Sécurité au Travail et protection de l’environnement
Eléments du cahier des charges à prendre en compte
Textes réglementaires à appliquer
Programmes à télécharger, description des modifications, des adaptations à leur apporter pour obtenir le fonctionnement attendu
Notices, modes d’emploi, fiches de réglages et de paramétrages des matériels spécifiques au projet
Nomenclatures et plans d’implantation des matériels
Schémas électriques de raccordement des matériels
Modèles à adapter
Modèles à adapter

## Slide 5
Les tâches confiées au candidat sont individuelles
Un contrat individuel des taches est remis à chaque candidat
Les activités peuvent êtres conduites par un groupe de candidats, mais l’évaluation porte sur la maîtrise individuelle des compétences
Contenu de l’épreuve

## Slide 6
Contenu de l’épreuve
Exemple
Station de reprise d’eau potable
L’objectif est de créer une nouvelle armoire électrique pour 2 pompes, avec contrôle de puissance, débit, supervision + distribution électrique du local
Trois étudiants avec une convention lycée/entreprise
Etudiant1

## Slide 7
Evaluation
1er temps (60h) l’équipe enseignante
C14 - C15 - C16
Est constituée de professeurs STI de l’établissement de formation
Le tuteur ou maitre d’apprentissage participe à l’évaluation
Observe le candidat tout au long de ce premier temps et juge de l’acceptabilité de ses prestations et de ses productions
Propose une évaluation à la commission d’examen qui compte pour 2/3 de la note ou 1/3 selon le stage
2ème temps (2x20min) La commission d’examen
C4
Est constituée de professeurs STI (hors établissement de formation) et d’un professionnel
Dispose 8 jours avant la soutenance
- Des documents remis au candidat
- Des moyens mis à disposition du candidat
- Des documents produits par le candidat
Observe le candidat procéder à la réception client (20min maximum)
Interroge le candidat pendant(20min)
Evalue le candidat au vu de sa prestation, celle-ci compte pour 1/3
Propose la note finale de l’unité U62 au jury à partir des évaluations effectuées (temps 1 et 2 + stage)

## Slide 9
25% | C15 : configurer et programmer les matériels dans le cadre du projet/chantier |  |  |  |  | X |  | 
 | 5/20 |  | 0 | 2,0 | 3,8 | 5,0 |  | 
 | Les programmes sont téléchargés |  |  |  |  | X |  | items évalués par équipe enseignante
 | Le programme est modifié, adapté pour répondre aux attentes du client/utilisateur |  |  |  |  | X |  | 
 | Les matériels sont configurés et/ou interconnectés |  |  |  |  | X |  | 
 | L’interopérabilité des matériels est réalisée |  |  |  |  | X |  | 
 | Les programmes permettent d’atteindre les exigences attendues |  |  |  | X |  |  | 
 | Les associations, l’interopérabilité des matériels sont validées |  |  |  |  | X |  | 
 | Les essais sont réalisés afin de valider le fonctionnement de l’installation par rapport aux prescriptions |  |  |  | X |  |  | 
 | Les réglages et paramétrages complémentaires sont réalisés |  |  |  | X |  |  | 
 |  | Positionner le niveau de maîtrise de la compétence |  |  |  |  |  | 
15% | C16 : appliquer un protocole pour mettre en service un ouvrage, une installation, un équipement électrique |  |  |  | X |  |  | 
 | 3/20 |  | 0 | 1,2 | 2,3 | 3,0 |  | 
 | Les conditions de la mise en service sont prises en compte |  |  |  |  | X |  | items évalués par équipe enseignante
 | Les contrôles normatifs, règlementaires et spécifiques aux prescriptions sont réalisés |  |  |  |  | X |  | 
 | Les fiches de contrôles sont complétées |  |  |  |  | X |  | 
 | Les associations et l’interopérabilité des matériels sont validées |  |  |  |  | X |  | 
 | Les réglages et paramétrages sont validés |  |  |  | X |  |  | 
 | Les performances de l’installation sont mesurées |  |  |  | X |  |  | 
 | Le fonctionnement de l’installation est vérifié par rapport aux prescriptions |  |  |  | X |  |  | 
 | La qualification de l’installation respecte les contraintes normatives et réglementaires |  |  |  |  | X |  | 
 | Note proposée au jury de délibération |  |  | /20 | NOTE calculée | 16,3 |  | 
 | Nombre d'activités observées en entreprise |  | 1 |  |  |  |  | 
 | Nombre d'activités observées en centre de formation |  | 2 |  |  |  |  | 
 | Commentaires destinés à éclairer le jury sur la proposition de note : |  |  |  |  |  |  | 
 | Le candidat manque encore un peu d'autonomie pour la pratique, l'expression orale n'est pas toujours à la hauteur. |  |  |  |  |  |  |