Centrale de Traitement d'Air

# MISE EN SITUATION

Une CTA « double gaine » a été installée dans la salle X afin de climatiser dans les conditions HIVER et ETE le local tout en apportant le débit d’air neuf réglementaire pour 30 occupants.

Il s’agit d’un traitement d’air de confort : aucun contrôle d’hygrométrie n’est prévu dans le traitement.

L’installation a été dimensionnée conformément au cahier des charges du client et montée en respectant le plan d’exécution.

Vous avez en charge la mise en service complète de l’installation.

Celle-ci se déroulera en 3 étapes (3 séances de 3 heures) couvrant l’ensemble des activités chronologiques inhérentes à la tâche :

- Inspection de l’installation,

- Configuration de l’installation aux conditions nominales,

- Mesure et équilibrage des débits,

- Mesure des puissances thermiques aux conditions nominales,

- Contrôle des performances aux conditions nominales,

- Paramétrage de la régulation,

- Contrôle et validation de la régulation.

Extrait du référentiel des activités professionnelles :

ETAPE n°1			TP série 0		durée : 3 heures		groupe : 3 personnes

- Inspection de l’installation,

- Configuration de l’installation aux conditions nominales,

- Mesure et équilibrage des débits,

- Mesure des puissances thermiques aux conditions nominales,

- Contrôle des performances aux conditions nominales,

- Paramétrage de la régulation,

- Contrôle et validation de la régulation.

Objectifs pédagogiques :	 découvrir le système (schéma de principe, analyse fonctionnelle)

 mesurer les débits d’air

ETAPE n°2			TP série 1		durée : 3 heures		groupe : 3 personnes

- Inspection de l’installation,

- Configuration de l’installation aux conditions nominales,

- Mesure et équilibrage des débits,

- Mesure des puissances thermiques aux conditions nominales,

- Paramétrage de la régulation,

- Contrôle des performances aux conditions nominales,

- Contrôle et validation de la régulation.

Objectifs pédagogiques :	 mesurer les puissances thermiques

 proposer des paramètres de régulation

Durant cette étape, la compétence  « Réaliser des essais, des mesures » sera contrôlée en CCF.

ETAPE n°3			TP série 2		durée : 3 heures		groupe : 3 personnes

- Inspection de l’installation,

- Configuration de l’installation aux conditions nominales,

- Mesure et équilibrage des débits,

- Mesure des puissances thermiques aux conditions nominales,

- Paramétrage de la régulation,

- Contrôle des performances aux conditions nominales,

- Contrôle et validation de la régulation.

Objectifs pédagogiques :	 mesurer et valider les performances du système

 paramétrer et valider la régulation

Durant cette étape, les compétences  « Vérifier, adapter les performances d’un système » et « Mettre en œuvre des outils numériques de pilotage » seront contrôlées en CCF.